## Kartlegging Maskiner
Merk!
Denne listen gir en oversikt over ulike maskiner ved sterilavdelingen, som i en tidlig innføringsfase vil være aktuelle for integrasjon med nytt system for elektronisk logistikk og kvalitetstyringssystem for Sterilavdelingen OUS. Det vil i senere, ikke tidssatte faser være behov for å integrere ytterligere maskiner. Se SSA-T Bilag 1C - Teknisk kravspesifikasjon, kapittel 1.5.3 "Integrasjoner med maskiner benyttet i sterilprosessering" for mer informasjon.
Merke | Modell | Type | Lokalitet | Annet grensesnitt for tilkobling | Sanntidsovervåking | Årstall | Kommentar | Databehov (minimum)
MMM | Selectomat PL 9612 -2H L | Autoklave | Ullevål | Simserv, lokal tilkobling | Ja | 2012 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
MMM | Selectomat PL 9612 -2H L | Autoklave | Ullevål | Simserv, lokal tilkobling | Ja | 2012 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
MMM | Selectomat PL 9612 -2H L | Autoklave | Ullevål | Simserv, lokal tilkobling | Ja | 2012 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
MMM | Selectomat PL 9612 -2H L | Autoklave | Ullevål | Simserv, lokal tilkobling | Ja | 2017 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
MMM | Selectomat PL636-6618-2 | Autoklave | Radiumhospitalet | Simserv, lokal tilkobling | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Sterrad | 100 NX | Autoklave | Radiumhospitalet | Koblet til lokal PC | Ja | 2013 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-2000 | Autoklave | Rikshospitalet | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | 2014 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-2000 | Autoklave | Rikshospitalet | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | 2014 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-2000 | Autoklave | Rikshospitalet | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | 2014 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-1000/12 | Autoklave | Rikshospitalet | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Sterrad | 100 NX | Autoklave | Rikshospitalet |  | Ja | 2012 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-1000/12 | Autoklave | Aker | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | Ny | Ny autoklav, installeres i 2019 | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-1000/12 | Autoklave | Aker | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | Ny | Ny autoklav, installeres i 2019 | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-1000/12 | Autoklave | Aker | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | Ny | Ny autoklav, installeres i 2019 | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Matachana | S-1000/12 | Autoklave | Aker | Easylook og DPCD-3, lokal tilkobling | Ja | Ny | Ny autoklav, installeres i 2019 | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Sterrad | 100 NX | Autoklave | Aker |  | Ja | 2013 |  | Hele prossess, godkjenning m/dobbelkontroll, temperatur, tid og trykk
Steelco | S-1000 | Vaskedekontaminator | Ullevål |  | Ja | 2013 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | S-1000 | Vaskedekontaminator | Ullevål |  | Ja | 2013 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | S-1000 | Vaskedekontaminator | Ullevål |  | Ja | 2013 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | LC 20 | Vaskedekontaminator | Ullevål |  | Ja | 2014 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Medisafe | SI-series | Vaskedekontaminator | Ullevål |  | Ja | 2014 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | DS-1000 | Vaskedekontaminator | Radiumhospitalet |  | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | DS-1000 | Vaskedekontaminator | Radiumhospitalet |  | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | DS-1000 | Vaskedekontaminator | Radiumhospitalet |  | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | LC 20 | Vaskedekontaminator | Aker |  | Ja | Ny | Ny vognvaskemaskin, installeres i 2019 | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Miele | PG 8527 | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2010 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | LC 20 | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2016 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | LC 20 | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2016 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Medisafe | SI-series | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2017 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | Ds-1000 | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2016 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Steelco | Ds-1000 | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2016 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Medisafe | PCF S series | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Medisafe | PCF S series | Vaskedekontaminator | Rikshospitalet |  | Ja | 2018 |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Medisafe | PCF | Vaskedekontaminator | Radiumhospitalet |  | Ja |  |  | Hele prossess, godkjenning m/enkelkontroll temperatur, tid og trykk
Hawo | HM 3010 DC-V | Sveisemaskin | Ullevål |  | Nei | 2013 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 3010 DC-V | Sveisemaskin | Ullevål |  | Nei | 2013 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 850 DC-V | Sveisemaskin | Radiumhospitalet |  | Nei | 2009 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 880 DC-V | Sveisemaskin | Radiumhospitalet |  | Nei | 2015 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 850 DC-V | Sveisemaskin | Aker |  | Nei | 2012 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 850 DC-V | Sveisemaskin | Aker |  | Nei | 2006 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM 850 DC-V | Sveisemaskin | Aker |  | Nei | 2012 |  | Prosess, trykk og tid
Hawo | HM3200 DC-V | Sveisemaskin | Radiumhospitalet |  | Nei | 2014 |  | Prosess, trykk og tid
3M | Auto reader 490 | Inkubator | Ullevål |  | Nei | 2018 |  | Temperatur, tid og resultat (dyrking)

## Oppslag
Lokalitet | Prioritet | Bool | Type
Aker | Høy | Ja | Autoklave
Annet | Medium | Nei | Vaskedekontaminator
Legevakten | Lav |  | Sveisemaskin
Radiumhospitalet |  |  | Inkubator
Rikshospitalet |  |  | Annet
Ullevål