## Kap 00
Konto | H.løpenr | U.løpenr | Kode | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum | Avg.fri
00 |  |  |  | Generelle utgifter
00 | 1 |  |  | GENERELLE UTGIFTER Det er henvist til NS3420:2016.Alle poster med oppført enhet skal prises, også de oppført med 0 (null) i masse. Det er valgt spesifikasjonsnivå 1. Noen delposter er spesifisert på spesifikasjonsnivå 2, 3 eller 4. Dette da det av praktiske årsaker er mere hensiktsmessig med mere detaljert nivå. Disse detaljerte postene trekkes ut av den aktuelle samleposten ved prisfastsettelse, men det presiseres at samleposten skal omfatte alle øvrige arbeider. Gravemeldinger, trafikkavviklingsplaner, og skilt- varslingsplaner skal besørges og bekostes av entreprenøren. Kostnader medtas i post 1.02 Rigg, Drift .......
00 | 1 | 01 | B10.0 | KAPITALYTELSER Rund sum ..........RS | RS | 1 |  | 0
00 | 1 | 02 | B20.2 | RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Rund sum ..........RS | RS | 1 |  | 0
00 | 1 | 03 |  | UTSTIKKING OG INNMÅLING Entreprenøren skal sørge for utstikning av traséen i henhold til oppgitte koordinater. Førstegangsutstikning skal meldes og gjennomgås med byggeleder. Det kan da, i samråd med byggeleder, bli aktuelt å justere/optimalisere traséen. Entreprenøren må sørge for at de eksisterende kabel og ledningsanlegg, som ligger innenfor eller nært arbeidsområde, blir påviste på stedet. Eksisterende anlegg vist på tegningene er kun å betrakte som veiledende. Det påligger entreprenøren å foreta innmåling av fjernvarmeledningene før disse overfylles. Blir ledningene overfylt uten at oppmåling er foretatt og entreprenøren ikke kan fremvise kvittering på at oppmåling er foretatt, må han bekoste fremgraving for oppmåling og ny reetablering. | RS | 1 |  | 0
00 | 1 | 04 |  | FEIING OG RYDDING Entreprenøren skal holde alle veier frie for stein, sand o.l. Som minimum blir det krevd feiing/rensk hver dag innen arbeidets slutt. Ved spesielle tilfeller kan det være nødvendig med feiing/rensk flere ganger daglig. | RS | 1 |  | 0
Sum kap. 00 | [7 empty] | 0

## Kap. 01 Aas skog vest
Konto | H.løpenr | U.løpenr | Kode | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum | Avg.fri
03 |  |  |  | Gravearbeider K530 Aas skog vest
03 | 1 |  |  | GRAVEARBEIDER Grøft for rørledninger for utendørs energibæring Alle poster blir å avregnet i henhold til meter grøft og meterprisene forutsettes basert på teoretisk grøftesnitt. Entreprenøren må således for egen del legge til overmasser, spill og annet han ut fra erfaring må ta med for å kunne utføre et komplett arbeide. Ved behov for større avvinkling eller stempling av grøft må entreprenøren ha tatt med dette i sine enhetspriser. På de steder andre etater og ledningseiere skal delta i grøft skal entreprenøren påta seg ansvar for koordinering av arbeidene i forhold til de ulike etatene/ledningseiere. Varsletider avtales direkte med respektive etat/ledningseier. Teoretisk grøft har grøftevegger med helling 3:1. For bunnbredder og annet se tegning: Eidsiva grøftesnitt-E10 Entreprenøren er pålagt å følge de normer og retningslinjer for utførende og kvalitet som er nevnt i teknisk beskrivelse
03.01 |  |  |  | Rydding og avtaking
03.01 | 1 |  |  | RYDDING OG AVTAKING
03.01.01 |  |  |  | Rydding og avtaking for grøfter, grøftedybde fra 1 til 2 m
03.01.01 | 3 |  | F11.01 | KOMPLETT VEGETASJONSRYDDING Område som skal ryddes: deler av rørtrasé Beliggenhet depot: som entreprenøren disponerer Inkludert opplasting, bortkjøring og deponering på godkjent deponi. Inkl. område for ev. transportveg og lagerplass for masser. Teoretisk grøftebredde = 1,0 - 2,5 m
03.01.01 | 3 | 01 |  | Gjennomgående lengde..........m | m2 | 680 |  | 0
03.01.01 | 4 |  | F12.21 | AVTAKING, TRANSPORT OG LAGRING AV VEKSTJORD Område: langs deler av rørtrasé Beliggenhet depot: som disponeres av entreprenøren Inkludert opplasting, bortkjøring og lagring. Entreprenøren er ansvarlig for å vurdere om han vil lagre vekstjorden ved traséen eller på eget depot. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å lagre maGjennomgående lengde..........m sser i kjøreveg eller andre opparbeidede arealer.
03.01.01 | 4 | 04 |  | Grøftebredde inntil 1,0 m | m2 | 680 |  | 0
03.02 |  |  |  | Etablering av grøft
03.02 | 1 |  |  | ETABLERING AV GRØFT Entreprenøren skal iverksette gravemelding, varslingsplan /skiltplan og skilting i.h.t. godkjendt skiltplan. Entreprenøren plikter å sette opp sikringsgjerder der dette er påkrevet. Kostnader for overstående inkluderes i kapittelets nedenforstående poster.
03.02.01 |  |  |  | Grøft inntil 1,0 m dyp
03.02.01 | 1 |  | H11.112929 | GRAVING AV GRØFT. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 3:1 Uavstivet, eventuelt behov for avstivning i henhold til gjeldende regler skal være inkludert. Opplasting, bortkjøring og deponering på godkjent deponi av overskuddsmasser skal være inkludert. Entreprenøren er ansvarlig for å vurdere om han vil lagre stedlige masser for gjenfylling ved traséen eller på eget depot. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å lagre masser i kjøreveg eller andre opparbeidede arealer. Grunnforhold: jord/leire/sand/pukk Utvidelser ved retningsforandringer for bend og buer skal være inkludert Gjennomgående lengde..........m
03.02.01 | 1 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,0 | m | 346 |  | 0
03.02.02 |  |  |  | Grøft inntil 1,5 m dyp
03.02.02 | 1 |  | H11.112929 | GRAVING AV GRØFT. DYBDE INNTIL 1,5 m. GRAVESKRÅNING 3:1 Uavstivet, eventuelt behov for avstivning i henhold til gjeldende regler skal være inkludert. Opplasting, bortkjøring og deponering på godkjent deponi av overskuddsmasser skal være inkludert. Entreprenøren er ansvarlig for å vurdere om han vil lagre stedlige masser for gjenfylling ved traséen eller på eget depot. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å lagre masser i kjøreveg eller andre opparbeidede arealer. Grunnforhold: jord/leire/sand/pukk Utvidelser ved retningsforandringer skal være inkludert Gjennomgående lengde..........m
03.02.02 | 1 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,5 m | m | 397 |  | 0
03.02.05 | 3 |  | H14.0 | VANNLENSING/VANNULEMPER VED GRAVING ELLER SPRENGNING AV GRØFT Forutsetninger: Entreprenøren er ansvarlig for nødvendig vannlensing av grøft for egne arbeider samt for rømontørens arbeider i åpen grøft. Rund sum..........RS | RS | 1 |  | 0
03.02.05 | 4 |  | H41.122 | PREFABRIKKERTE NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONG. KUM UTEN KRAV TIL TETTHET MED FALSSKJØT OG GLIDERING. DN 1200 Kumhøyde: inntil 1000 mm inkludert flyteramme og kjørbart lokk Antall..........stk | stk | 4 |  | 0
03.02.05 | 6 |  | B22.222 | DRIFT ANLEGGSVEIER ALLE ARBEIDER Rund sum..........RS | RS | 1 |  | 0
03.02.05 | 7 |  | B22.230 | DRIFT SIKRING OG BESKYTTELSE ALLE ARBEIDER Grøfter og arbeider sikres i henhold til gjeldende regelverk. Sikringen gjelder også for tilstøtende entrepriser med arbeider i grøft. Rund sum..........RS | RS | 1 |  | 0
03.02.05 | 8 |  | B22.257 | DRIFT TRAFIKKAVVIKLING ALLE ARBEIDER Rund sum ..........RS | RS | 1 |  | 0
03.02.07 |  |  |  | Trekkerør med kummer
03.02.07 | 1 |  |  | TREKKEKUM, LEVERING OG MONTERING Lysåpning 600x1400 med flyteramme og kjørbartlokk (260kN akseltrykk)
03.02.07 | 1 | 01 |  | Høyde 600mm (ev. 500mm) | stk. | 4 |  | 0
03.02.07 | 2 |  | H61.199 | KABELRØR I LØSMASSER, LEVERING OG LEGGING Se også tegning for grøftesnitt. Rørene legges i fjernvarmerørenes omfyllingsmasse, sand 0-32 mm. Posten omfatter levering av trekkrør, utkjøring fra lager og legging trekkerør/kabelrør i omfyllingsmassen for fjernvarmeledningene, komplett med nødvendige rørdeler for komplett kabel fra varmesentral til kundesentraler. Lengde rørledning ..........m
03.02.07 | 3 | 05 |  | Trekkerør multirør "7-pack" - hentes på Kallerudlia 9 | m | 743 |  | 0
03.02.09 |  |  |  | H21.121
03.02.09 | 1 |  | H21.121 | MASSEUTSKIFTNING I GRØFTEBUNN. MASSETYPE FILLER Komprimering: Normal Samlet volum..........m³ Massseutskifte i grøft under ledningsfundament | m3 | 1 |  | 0
03.03 |  |  |  | Omfylling
03.03 | 1 |  |  | OMFYLLING OG TILHØRENDE ARBEIDER
03.03 | 2 |  | H23.1191 | FUNDAMENT AV TILFØRTE MASSER 8-16mm. Pukk Tillatt planavvik ± 3mm Se Eidsiva grøftesnitt-E10 Tykkelse nedre fundament: 150mm Komprimering: Normal Samlet lengde..........m
03.03 | 2 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,5 m | m | 397 |  | 0
03.03 | 2 | 04 |  | Bunnbredde inntil1,0m | m | 346 |  | 0
03.03 | 5 |  | H35.11 | MARKERINGSBÅND AV PLAST
03.03 | 5 | 01 |  | Markeringsbånd for fjernvarme Det etableres et markeringsnett over både tur og returledning. Nettet leveres av byggherren (rørleverandør). Samlet lagt lengde over hvert enkeltrør ..........m | m | 1486 |  | 0
03.03 | 6 |  | I43.100 | GEOTEKSTIL SOM FILTER I GRØFTER. FILTER MOT FILTDUK KL. III, OVER LEDNINGSSONEN I veger og områder der en fyller igjen med grov masse (pukk) må det legges filt over omfyllingsmassen (0 - 32 mm) Samlet lengde..........m
03.03 | 6 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,5 m | m | 300 |  | 0
03.03 | 6 | 04 |  | Bunnbredde inntil 1,0m | m | 346 |  | 0
03.03 | 11 |  |  | Lossing av fjernvarnemateriell, rør og deler, levert av rørleverandøren entreprise A
03.03 | 11 | 01 |  | Pr. billass ......stk | stk | 1 |  | 0
03.03 | 12 |  |  | OPPLASTING, UTKJØRING , LOSSING AV FJERNVARMERØR Posten omfatter all transport, inkl. lasting/lossing, av rørmateriell mellom rørlager og arbeidsplassen. Skum og annet løst materiell for muffing utkjøres av de som utfører muffearbeidet. Anleggsentreprenøren skal også anskaffe og legge ut skolinger der fjernvarmerørene sammensveises og muffes. Lengde fjernvarmeledning inkl. preisolerte bend, ventilelement............lm
03.03 | 13 | 04 |  | DN100 | lm | 794 |  | 0
03.03 | 13 | 05 |  | DN80 | lm | 34 |  | 0
03.03 | 13 | 09 |  | DN65 | lm | 298 |  | 0
03.03 | 13 |  |  | DN50 | lm | 364 |  | 0
03.03 | 14 |  |  | NEDLØFTING AV FJERNVARMERØR FRA SKOLINGER Posten omfatter nedløfting av fjernvarmerør fra skolinger og fjerning av skolinger under rørene etter ferdig sveising og muffing, massen regnes ut fra grøftelengde. Rørlegger samler opp skolingene fra opplag ved grøftekant
03.03 | 14 | 04 |  | DN100 | lm | 397 |  | 0
03.03 | 14 | 05 |  | DN80 | lm | 17 |  | 0
03.03 | 14 | 09 |  | DN65 | lm | 149 |  | 0
03.03 | 14 |  |  | DN50 | lm | 182 |  | 0
03.04.01.02 |  |  |  | Gjenfylling ved 1,5 m dyp grøft
03.04.01.02 | 1 |  | H25.1291 | GJENFYLLING OVER LEDNINGSSONEN FOR RØRLEDNING. NORMAL KOMPRIMERING Tiltransporterte masser, grus/pukk tilpasset formål for reetablert dekke. Gjenfyllingshøyder mellom min. 700 og maks 1000 mm. Samlet lengde..........m
03.04.01.02 | 1 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,5 m | m | 300 |  | 0
03.04.01.02 | 1 | 04 |  | Bunnbredde inntil 1,0m | m | 346 |  | 0
03.04.03.02 |  |  |  | Gjenfylling ved 1,5 m dyp grøft
03.04.03.02 | 1 |  | H25.1291 | GJENFYLLING OVER LEDNINGSSONEN FOR RØRLEDNING. NORMAL KOMPRIMERING Masse lagret ved grøft eller fra depot, jordmasser tilpasset formål for reetablert dekke. Gjenfyllingshøyder mellom min. 700 og maks 1000 mm. Samlet lengde..........m
03.04.03.02 | 1 | 03 |  | Bunnbredde inntil 1,5 m | m | 97 |  | 0
Sum kap. 01 | [7 empty] | 0