## Prissammenstilling
Klevmosæterhøgda høydebasseng |  |  |  | Vedlegg 2
E2 - Totalentreprise tekniske installasjoner |  |  |  | Side 1
Prissammenstilling
Alle beløp i NOK, eks. mva.
|  |  | Høydebasseng | Brønnhus
Post | Henv. kapittel | Tekst | Pris kr | Pris kr
01. | C.1, C.2.1, C.2.2 og D | Felleskostnader, rigg og drift, prosjektering, mv
02.3 | C.2.3 | Røropplegg
02.4 | C.2.4 | Armatur
02.5 | C.2.5 | Instrumentering
02.6 | C.2.6 | Prosessanlegg (kun høydebasseng)
02.7 | C.2.7 | Pumpeinstallasjoner (kun høydebasseng)
02.8 | C.2.8 | VVS-tekniske installasjoner (kun høydebasseng)
02.9.a | C.2.9 | Elektrotekniske arbeider (ekskl. PLS og reservekraft)
02.9.b | C.2.1.3 og C.2.9 | PLS, driftskontroll og kommunikasjon (fiber)
02.9.c | C.2.9.20 | Reservestrømsaggregat (kun høydebasseng)
02.10 | C.2.10 | Ombygging i brønnhus (øvrig ekstra arbeid)
Sum pr. stasjon |  |  | 0 | 0
Samlet sum høydebasseng og brønnhus |  |  |  | 0
Sum regningsarbeider |  |  |  | 0
Opsjon: Varmepumpe i høydebasseng
Total tilbudssum (inkl. opsjoner) eks. mva. |  |  |  | 0
Tid: |  | Sted:
Tilbyders signatur:

## Regningsarbeid
Klevmosæterhøgda høydebasseng |  |  |  | Vedlegg 2
E2 - Totalentreprise tekniske installasjoner |  |  |  | Side 2
Regningsarbeider
Dette spesifiseres i forhold til det utstyr og mannskap som er aktuelt for gjennomføringen av prosjektet.
Enhetsprisene skal inkludere tilbyders samlede utgifter og påslag.
Alle regningsarbeider kan trekkes ut av kontrakten.
Alle beløp i NOK, eks. mva.
Timepriser mannskap |  | Timepris kr/time | Stipulert antall timer | Tilbudspris
| Prosjektleder/ anleggsleder |  | 10 | 0
| Fagansvarlige elektro |  | 10 | 0
| Fagansvarlige VVS-installasjoner |  | 10 | 0
| Rørsveiser rustfritt stål med sertifikat |  | 10 | 0
| Hjelpemannskap sveising/rørmontasje |  | 10 | 0
| Elektriker med fagbrev |  | 10 | 0
| VVS/ rørlegger med fagbrev |  | 10 | 0
| Lærling elektriker |  | 10 | 0
| Lærling rørlegger/VVS |  | 10 | 0
| Hjelpemannskap bygg/teknisk |  | 10 | 0
Overtidstillegg
| For vanlig overtidsarbeid |  | 10 | 0
| For arbeid på lørdag, søndag og helligdager |  | 10 | 0
Påslagsprosenter ved regningsarbeider |  |  | Stipulert materialpris
| Påslag materialer |  | 50000 | 0
Sum | (overføres til prissammenstilling) |  |  | 0

## Utstyrsliste
Klevmosæterhøgda høydebasseng |  |  |  |  | Vedlegg 2
E2 - Totalentreprise tekniske installasjoner |  |  |  |  | Side 3
Opplysninger om tilbudt utstyr
|  | Fabrikat | Typebetegnelse | Dimensjon(er) | Antall
Armatur
| Stengeventiler jf. flytskjema og tegninger, flensede sluseventiler |  |  | DN250
| (fordelt pr. dimensjon) |  |  | DN200
DN150
DN100
DN80
DN65
Stengeventiler, mindre dimensjon (kuleventiler etc.)
| Motorventil MV01-03, dreiespjeld |  |  | DN150
Aktuator på motorventiler MV01-03
Motorventil MV04-07, dreiespjeld (før/etter UV)
Aktuator på motorventiler MV04-07 (før/etter UV)
Motorventil MV08-09 og RAV-MV01-02 (ved trykktanker)
Aktuator på motorventiler MV08-09 og RAV-MV01-02 (ved trykktanker)
| Tilbakeslagsventiler inn/ut basseng |  |  | DN200
Tilbakeslagsventiler ut fra pumper
Tilbakestrømningssikring klasse 3 (CA) på spyleledning automatsil
Sikkerhetsventil PSV01 (trykkopprettholdelse etter UV)
Sikkerhetsventil PSV02 (på høytrykk etter pumper)
Sikkerhetsventil RAV-PSV01 (i brønnhus)
Lufteventiler på lavtrykksledning fra basseng (kapasitet oppgis)
Lufteventiler på ledninger med trykk (kapasitet oppgis)
Magnetventiler
Instrumentering
| Elektromagnetiske mengdemålere |  |  | DN150
| (fordelt pr. dimensjon) |  |  | DN100
DN50
Trykktransmittere/nivåtransmittere
Konduktiv føler for vann på gulv
Temperaturtransmitter
Prosessanlegg
Automatsiler
UV-desinfeksjon (se eget skjema nedenfor)
Doseringsanlegg for hypokloritt, tank/ sikringskar, omrørerer mm mm
Doseringspumper klor
Klorrestmåler
Anlegg for lufting/avdriving av radon
Pumpeinstallasjon
Pumper (se eget skjema nedenfor)
Trykktank
Opplegg for integritetsovervåkning av membran i trykktank
VVS-installasjoner
Luftavfukter
Ventilasjonsaggregat
Varmtvannsbereder
Varmekilde
Dusjkabinett
Opsjon: Luft-til-luft varmepumpe
Elektroinstallasjoner
Elektrotavle
UPS'er på strømforsyning til UV-aggregat
Reservestrømsaggregat
Vedlegg 2
Side 4
| UV-aggregater | Spesifikasjon/ beskrivelse
Fabrikat
Typebetegnelse UV-anlegg
Antall aggregater
Kapasitet ved dimensjonerende UVT50= 60 % [m³/h]
Validert område (UVT50 fra – til)
Fysiske mål på UV-kammer
Flensedimensjoner inn/ut
Fysiske mål på UV-skap
Maks. effektbehov pr. aggregat
Evt. effektregulering, beskriv
Trykklasse kammer [PN]
Garantert levetid på UV-lamper [timer]
Antall lamper pr. aggregat
Nødvendig opptenningstid [min]
Min. tidsintervall for gjenstart etter stopp [min]
Maks. tidsintervall for drift uten vanngjennomstrømning [min]
Automatiske viskere?
Evt. annet utstyr for rengjøring
Referanseprosjekter:
Reservedeler for UV-aggregater:
| Pumper | Brannpumper, 2 stk | Forbrukspumper, 2 stk
Fabrikat
Type
Kapasitet (m3/t)
Løftehøyde (mVs)
Omdreiningstall (rpm)
Effektforbruk (kW)
Virkningsgrad, inkl. motor (%)
Antall trinn
Trykkanslutning
Vekt, inkl. motor (kg)
Materialkvalitet:
- Pumpehus
- Pumpehjul
- Aksel
Motor
Fabrikat
Type
Kapslingsart
Kjøling
Nominell ytelse (kW)
Nominell spenning (V)
Nominell strøm (A)
Frekvensomformere
Fabrikat
Type