## Krav Område
KRAVSPESIFIKASJON Område
Tilbyder skal svare på kravspesifikasjonen slik hensikten er gitt i konkurransegrunnlaget.
Dette betyr at det skal svares på alle krav.
Kravene skal svares med JA eller NEI, og eventuelt tilleggsinformasjon om det er nødvendig.
Tildelingskriterium (T) er et av tildelingskriteriene, men er ikke et absolutt krav.
Det er også mulig å komme med alternativ løsning på tildelingskriterium (T)
Tilbud med NEI på Minstekrav vil bli avvist.
Kravtype:
Minstekrav (M) Kravet MÅ tilfredsstilles. Dette er et absolutt minstekrav hvor dokumentasjonen vil være en del av kontrakten
Tildelingskriterium (T) Svar vil være grunnlaget for evaluering av tilbudet. Dette vil bli tatt med i vurderingen under tildelingskriteriet - Kvalitet
| Beskrivelse av krav | Krav type | Tilbyders svar
(M/T)
1 | Krav til dekningsgrad, hastighet, kapasitet og framtidsrettet løsning
1.1. | Tilbyder skal benytte velprøvd og framtidsrettet teknologi basert på nasjonale og internasjonale standarder. | T
1.2. | Løsningen skal være dimensjonert og konstruert slik at det gir mulighet for å utvide kapasiteten i nettet både for eksisterende tjenester og for nye tjenester som forventes å komme. | T
1.3. | Løsningen skal være dimensjonert slik at det kan knyttes til nye brukere i nettet uten at tjenestene til de andre brukerene på nettet blir redusert. | M
1.4. | Tilbyder skal dokumentere at det er tatt hensyn til kapasitet fra stamnettet mot distribusjonsnettet i forhold til antall abonnenter og at løsningen gir rom for utvidninger. | M
1.5. | Løsingen skal være skalerbar med hensyn til båndbredde slik at den vil være i takt med de krav som NKOM setter som markedskrav om 10 år. | M
1.6. | Det bør være mulig å tilby hastigheter opp til og med 1000Mbit/s til de kundene som ønsker det. Symmetrisk hastighet er å foretrekke, men tilbud til kundene med lavere opplastingshastighet enn nedlastingshastighet kan aksepteres. | T
2 | Krav til driftsrutiner og oppetidsgaranti (driftstrygghet)
2.1. | Tilbyder skal ha et system som gir statistikker som dokumenterer oppetid på kommunikasjonen ut til den enkelte kunde i nettet. | T
2.2. | Tilbyder skal dokumentere forhold knytt til rutiner ved feilmelding og forespørsel om hjelp. | M
2.3. | Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til responstider ved feilmelding og forespørsel om hjelp. | M
2.4. | Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til oppetidsgarantier (SLA). | T
2.5. | Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til varslingsrutiner ved service og vedlikehold | T
2.6. | Tilbyder skal redegjøre for redundans og reserve gangtid i den teknsike løsningen ved f.eks, kabelbrudd,strømbrudd og andre hendelser, hensyntatt stedlige forhold. | T
3 | Prisstruktur/vilkår for sluttbruker
3.1. | Prisen for å knytte seg til løsningen eller benytte løsningen skal være lik eller bedre enn abonnenter ellers i tilbyders nedslagsfelt må betale for tilsvarende tjenester/abonnement | M
3.2. | Sluttbruker skal kunne kjøpe tjenester innen 6 månader etter ferdigstillingsdato. | M
3.3. | Tilbyder skal i tilbudet spesifisere kostnadsstruktur for tilknyting for ny sluttbruker etter at bredbåndsnettet er satt i drift. | M
3.4. | Tilbyder skal ha samme priser i de aktuelle områdene som i andre områder hvor tibyder er leverandør og som brukes i tilbyders markedsføring generelt. | M
4 | Prosjektplan og fremdriftsplan
4.1. | Tilbudet skal inneholde en generell beskrivelse av prosjektrammeverket som skal benyttes i etableringen av løsningen. I tillegg skal det legges frem en prosjektplan som minimum detaljeres ned til forpliktende tidspunkt for ferdigstilling. | T
Prosjektplanen skal inneholde:
• Prosjektkontroll og ansvarsområde • Aktiviteter, tidsplan og plan for kvalitetskontroll av ferdig levert, og i driftsatt løsning.
Prosjektplanen skal inneholde tidsplan med utgangspunkt i avtaledato og vise varighet av de ulike aktivitetene. Prosjektplanen skal vise aktiviteter fram til godkjenningsdato for løsningen. Tilbyder skal oppgi hvor lang tid det vil gå fra bestilling til oppstart/etablering og videre til ferdigstilling av løsningen. Løsningen skal være ferdig igangsatt i forhold til framlagt framdriftsplan. Det vil bli lagt vekt på et godt forslag til løsning. Dersom tilbyder kommer med forslag til annen teknologi må det spesifiserest hvordan det er tenkt løst . (Maks 10 sider).
5 | Generelle krav
5.1. | Tilbyder plikter å følge NKOM sin vilkår for støtte | M
5.2. | Tilbyder plikter å følge lover og forskrifter som gjelder for slike anlegg, derunder kravene fra Datatilsynet og generell GDPR direktiv. | M
5.3. | Nettet skal være et åpent nett for allment/ offentlig bruk, og der konkurrerende leverandører skal kunne levere sine tjenester uten konkurransehindrende/ vridende vilkår. | M
5.4. | Tilbyder plikter selv å hente inn fra nettleverandør, grunneier og andre, de tekniske opplysningene og gjøre de avtaler som er nødvendig for å sikre utbyggingen etter kravspesifikasjon. | M
5.5. | Tilbyder må selv dekke kostnaden med de eventuelle avtaler som er gjort. | M
5.6. | Tilbyder har selv den økonomiske risikoen for utbygging, inntjening og drifting av bredbåndstilbudet. Det er krav at tilbyder må drifte og vedlikeholde nettet i minium 10 år fra nettet står ferdig. | M
5.7. | Tilbyder skal på forespørsel kunne legge fram dokumentasjon på kompetanse innanfor de leveranser og konsept som er tilbydd. | M
5.8. | Tilbyder skal legge ved en beskrivelse av løsningen (maks 4 sider) som består av: • Sikring av løsningen • Produktkvalitet • Nettverkskisse med komponenter som er nødvendig for løsningen, der disse er beskrevet og kan identifiseres. | M
5.9. | Skriftlig dokumentasjon på installasjonen som er en del av leveransen | M
5.10. | Løsningen bør være levert og satt i drift innen 01.06.2024 | T