## Omfang
Statsbygg. Art.nr | Statsbygg artikkelnavn | Antall | Kort funksjonsbeskrivelse | Temperaturkrav (min/max) | Temperatur-stabilitet (+/- oC) | RPM (min-max) | Kapasitet (Antall type flasker/kolber)
023.02.013 | Risteinkubator, bordmodell | 6 | Risteinkubator for flytende bakteriekulturer | 15-65oC | max +/- 0,5 | 25-350 | 50 mL - 3000 mL flasker. Minimum 35 kulturer av volum 10-20 mL. Mulighet for både "sticky pad" plattform og holdere.
023.02.015 | Risteinkubator med kjøling, gulvmodell, stack med 3 stk | 7 | Risteinkubator for flytende bakteriekulturer | 5-80oC | max +/- 0,5 | 25-400 | 50 mL - 5000 mL flasker. Mulighet for både "sticky pad" plattform og holdere.

## K930.06.01 Risteinkubator
K930.06.01 Risteinkubatorer |  |  | Dato: | xx.xx.xx
Kort beskrivelse av omfang |  |  | Leverandør:
Det skal anskaffes risteinkubatorer etter spesifikasjoner beskrevet i omfang. Risteinkubatorene skal benyttes av ulike laboratorier som skal flytte inn i Livsvitenskapsbygget. Inkubatorene skal være fleksible, og ha mulighet for inkubering av et utvalg av ulike kolber, rør, flasker og annet. |  | Krav-type: A = Skal krav B = Svar/ redegjørelse som vil bli evaluert | Krav oppfylt | Tilbyder SKAL besvare alle spørsmål i kravspesifikasjonen i denne kolonnen. Besvarelsen kan utdypes ytterligere ved henvisning til vedlegg. Side og avsnitt. Angivelse av kun Ja/Nei vil normalt ikke bli akseptert, det skal begrunnes i kolonne E.
1.0 | Funksjon og kvalitet |  | Ja/Nei | Besvarelse
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Vedlegg dokumentasjon. | A
1.2 | Det skal tilbys risteinkubatorer etter spesifikasjoner oppgitt i fanen omfang. - Minimumskapasitet (pr. enhet, ikke stack) - Temperaturområde - RPM område | A
1.3 | For artikkelnummer 023.02.015 Artikkel er 3 enheter i stack. Festeanordninger skal være inkludert for 7 stacker (stack av 3 stk.), prises i separat linjer i vedlegg 2.1 Prisskjema. Oppgi muligheter og begrensninger i denne funksjonaliteten. | A
1.4 | Utstyrets tekniske spesifikasjoner og krav skal besvares i vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner Hvis nødvendig skal tilbyder legge til kolonner/rader for relevant informasjon som ikke er etterspurt. | A
1.5 | Mest mulig arealeffektivt utstyr foretrekkes. Forhold mellom utstyrets fysiske mål og kapasitet, oppgitt i vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner, vil evalueres. | B
1.6 | Utstyret må kunne leveres med holder tilsvarende 'sticky pad' eller tilsvarende, for bruk til mindre standardiserte beholdere som f.eks bokser og liknende. | A
1.7 | Det skal vedlegges en totalliste for alle tilvalg til inkubatorene. Listen skal inkludere enhetspriser. Det kan vedlegges liste i eget format, eller i vedlegg 2.1 Prisskjema, Tilleggsutstyr | A
1.8 | Stor fleksibilitet i hvilken innredning som er tilgjengelig vektlegges. Beskriv mulighetsrommet og begrensninger for ulike innredning/festeutstyr, og samtidighet. | B
1.9 | Innredning bør være lett å demontere for enkelt vedlikehold. Beskriv anbefalt vedlikeholdsprosedyre, inkludert frekvens og anbefalte rengjøringsmidler. Prosedyre skal inneholde beskrivelse av demontering og re-montering av innredning. | B
1.10 | Utstyret skal være programmerbart i sykluser med hensyn på tid, temperatur og RPM. | A
1.11 | Det er ønskelig at utstyret har høy fleksibilitet for ulike bruksområder. Beskriv funksjonalitet for programmeringen av tid, temperatur og RPM, inkludert men ikke begrenset til: - Justeringsparameter, min/max/intervall - Display, utseende | B
1.12 | Det vektlegges at utstyret har høy temperaturnøyaktighet. Oppgi temperaturnøyaktighet (CV%) for i øvre, midtre og nedre del av temperaturområdet. | B
1.13 | Utstyret skal ha akustisk og visuell alarm. Varsling skal skje (minimum) ved: - Temperatur utenfor satt min/maks område. | A
1.14 | Det er ønskelig med justerbare alarmgrenser. Beskriv hvilke alarmparametere som er tilgjengelige og hvordan parameterne kan justeres (min/maks, grenser). | B
1.15 | Beskriv mulighet for logging av data fra enhetene. Lokal lagring og mulighet for eksportering av logg, tilkobling til SD anlegg Eventuelt tilleggsutstyr som trengs for dette skal oppgis her og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr. | B
2.0 | Opplæring
2.1 | Superbrukeropplæring for 2-4 personer skal være inkludert i tilbudet. Opplæringen skal som minimum inneholde og gi superbrukere kompetanse til bruk av utstyret, inkludert vedlikehold, samt utføre god førstelinje-feilsøking, og kompetanse til å rette enkle mekaniske/tekniske feil. | A
2.2 | Beskriv hvilken opplæring som tilbys, hvillke muligheter som er tilgjengelig etter overtakelse av utstyret, og for videre intern opplæring av andre brukere. Det vektlegges at opplæringen som tilbys er fleksibel og kan tilpasses etter behov, samt at det kan medfølge opplæringsmateriell til videre intern opplæring, gjerne i e-læringsformat. | B
3.0 | Service, vedlikehold og dokumentasjon
3.1 | Det skal tilbys følgende vedlikeholdsavtaler: Forebyggende vedlikeholdsavtale som inkluderer: - Reise, diett, deler og materiell. Fulldekkende vedlikeholdsavtale som inkluderer: - Forebyggende vedlikehold, tilsvarende over - Akuttservice med reise, diett, deler og materiell Avtalene prises i vedlegg 2.1 Prisskjema. | A
3.2 | Kostnad for servicetilkallinger utenom serviceavtale skal oppgis og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, under Servicepriser Prisene skal tilsvare de faktiske kostnadene som vil tilkomme oppdragsgiver. Timespris for de faktiske timene som forløper, eventuelle forbehold skal beskrives. Oppmøtepris/tilkallingspris; Eventuelt engangskostnad per tilkalling. Eventuelle forbehold skal beskrives. | A
3.3 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende "Fulldekkende vedlikeholdsavtale" i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste PV skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 2 års garantiperiode bety gjennomføring av 2 periodiske vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | A
3.4 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare (software). Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette | A
3.5 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
3.6 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B
3.7 | En liste over (reserve)deler som forventes byttes i utstyrets levetid skal inngis. Disse kan beskrives og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr eller i eget vedlegg. Oppgi også forventet byttefrekvens på delene. | A
3.8 | Oppgi rutiner for reparasjoner som vil kreve reservedeler. Inkludert, men ikke begrenset til: Responstid fra sak meldes til oppmøte av kvalifisert teknisk personell. Rutiner for bestilling av reservedeler, inkludert forventet leveringstid ved behov for bestilling fra "eksternt lager". Oppgi eventuelle frister for bestilling av reservedeler som vil påvirke leveringstiden. Eks. "Bestilles før kl. 12 for levering neste dag." Ved ulik responstid avhengig av nivå på vedlikeholdsavtaler, eller uten vedlikeholdsavtale, skal dette også oppgis. | B
3.9 | Alle obligatoriske oppdateringer, som f.eks. sikkerhetsmeldinger/sikkerhetsoppdateringer, og oppgraderinger av hardware, mellomvare og instrumentstyringssytem, skal være kostnadsfrie for kunde i hele utstyrets levetid. Herunder også installasjonskostnader og reisekostnader | A
3.10 | Tilbyder skal i normal arbeidstid (08:00-16:00), og hele utstyrets levetid, gi kostnadsfri teknisk support per telefon ("telefonsupport"). | A
3.11 | Dokumentasjon og programvare som gir full tilgang til service av utstyret skal beskrives og skal være en del av leveransen. Eventuelt spesialverktøy som er nødvendig for gjennomføring av vedlikehold (prevantivt vedlikehold eller brukervedlikehold) skal prises i vedlegg 2.1 Prisskjema og beskrives her | A
3.12 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer (norsk- og engelskspråklige) - Servicemanualer - Komplett reservedelsliste - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). - Sikkerhetsdatablad Eventuelle nye versjoner av disse innenfor utstyrets forventede levetid skal tilgjengeliggjøres oppdragsgiver uten ytterligere omkostninger. | A