## Spesifikasjoner
Statsbygg art.nr. | Statsbygg artikkelnavn | Antall | Kort funksjonsbeskrivelse | Temperatur-område | Størrelse | Temperaturstabilitet | Luftfuktighet | Lyskontroll | Annet
023.02.056 | Inkubator med kjøling, ca 115L, med lyskontroll | 3 | Petriskåler med Zebrafisk-embryper og larver | 4-55oC | ca 115 L | +/- 0.5oC | IA | Ja | Med innerdør
023.02.057 | Inkubator med kjøling, ca 50L, med lyskontroll | 1 | Petriskåler med Zebrafisk-embryper og larver | 4-55oC | ca 50 L | +/- 0.5oC | IA | Ja | Med innerdør
023.02.041 | Klimaskap, ca 50 liter | 1 | Skap for aksellererte tester av optiske konverteringsmaterialer for nye typer solceller. | Min. 10-100 | ca 50 L | +/- 0.5oC | 10-98 % | Ja | Med innerdør
Opsjoner
Ref.nr | Beskrivelse | Antall | Kort funksjonsbeskrivelse | Temperatur-område | Størrelse | Temperaturstabilitet | Luftfuktighet | Lyskontroll | Annet
KL400FL | Klimaskap, ca 400 liter, fuktighet og lys | 7 | Dyrkning av gulløye, larver/voksne | -2 / +80C | 400 L | +/- 0.5oC | Ja, opp til 99 % | Ja | Med innerdør
KL400L | Klimaskap, ca 400 liter, lys | 20 | Dyrkning av marine organismer, alger | -9 / +70C | 400 L | +/- 0.5oC | Nei | Ja | Med innerdør

## K930.06.04 Klimaskap
K930.06.04 Klimaskap |  |  | Dato: | Dato: dd.mm.åååå
Overordnet funksjonsbeskrivelse |  | Krav-type: | Leverandør:
Det skal anskaffes klimaskap etter omfang beskrevet i fanen Spesifikasjoner. Klimaskap er inkubatorskap med mulighet for regulering av lys og/eller fuktighet, i tillegg til temperatur. Klimaskapene som tilbys vil ha ulike bruksområder |  | A=Skal krav B=Svar/ redegjørelse som vil bli evaluert | Krav oppfylt: | Tilbyder SKAL besvare alle spørsmål i kravspesifikasjonen i denne kolonnen. Besvarelsen kan utdypes ytterligere ved henvisning til vedlegg. Side og avsnitt. Angivelse av kun Ja/Nei vil normalt ikke bli akseptert, det skal begrunnes i kolonne E.
1.0 | Funksjon og kvalitet |  | Ja/Nei | Besvarelse
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Vedlegg dokumentasjon. | A
1.2 | Det skal tilbys klimaskap etter spesifikasjoner i fanen Spesifikasjoner. - Liter/kapasitet/størrelse - Temperaturområde - Lysregulering - Fuktighetsregulering | A
1.3 | Utstyret skal ha acces port. Oppgi muligheter/begrensninger, antall/plassering. | A
1.4 | Utstyrets tekniske spesifikasjoner og krav skal besvares i vedlegg 3.1. Tilleggsutstyr som vanntank eller liknende skal hensyntas i spesifikasjonene. Hvis nødvendig skal tilbyder legge til kolonner/rader for relevant informasjon som ikke er etterspurt. | A
1.5 | Mest mulig arealeffektivt utstyr foretrekkes. Forhold mellom utstyrets fotavtrykk og innvendig størrelse, oppgitt i vedlegg 3.1, vil evalueres. | B
1.6 | Utstyret skal være programmerbart i sykluser for temperatur, fuktighet og/eller lys etter behovsspesifikasjon. | A
1.7 | Artikler med fuktighetsregulering skal ha innebygd vanntank. Oppgi spesifikasjoner på vanntank. | A
1.8 | Lysreguleringen skal være LED-lys, plassert på siden(e) av skapene | A
1.9 | Det vektlegges sterkt mulighet for svært detaljert trinnvis regulering av lys i skapet. Beskriv hvordan lysreguleringen kan justeres, herunder inkludert men ikke begrenset til: - Justeringsparametere, min/max, intervall - Prosedyre for justering, vedlegg gjerne "skjermdump" av display/illustrasjoner e.l. - Mulighet for programmering via programvare/software eller liknende. | B
1.10 | Beskriv funksjonalitet for programmeringen av temperatur og fuktighet, inkludert men ikke begrenset til: - Justeringsparameter, min/max/intervall - Display, utseende Oppgi hvordan temperatur og andre innstiller logges og spores. Stort mulighetsrom for programmering er ønskelig. | B
1.11 | Utstyret skal ha akustisk og visuell alarm. Varsling skal skje (minimum) ved: - Temperatur utenfor satt min/maks område. | A
1.12 | Det er ønskelig at alarmgrenser kan justeres etter behov. Beskriv hvilke alarmparametere som er tilgjengelige og hvordan parameterne kan justeres (min/maks, intervall, grenser). Fleksibilitet i justeringsmuligheter vil evalueres. | B
1.13 | Det vektlegges lavt støynivå, støynivå oppgitt i vedlegg 3.1 vil evalueres. | B
1.14 | Det er ønskelig med høy grad av fleksibilitet, antall hyller som kan settes inn, hylleavstand etc. Beskriv fleksibilitetet, herunder inkludert, men ikke begrenset til; justering av hyller, eventuelle faste hyller, maks vektlast pr. hylle | B
1.15 | Det foretrekkes en tydelig og enkel (generell) vedlikeholdsprosedyre for utstyret. Beskriv anbefalt vedlikeholdsprosedyre, inkludert frekvens og anbefalte rengjøringsmidler. Oppgi eventuelle rengjøringsmidler som ikke anbefales / frarådes. | B
1.16 | Beskriv mulighet for logging av data fra enhetene. Lokal lagring og mulighet for eksportering av logg, tilkobling til SD anlegg mm. Eventuelt tilleggsutstyr som trengs for dette skal oppgis her og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr. | B
1.17 | Det skal vedlegges en totalliste for alle tilvalg til klimaskapene. Listen skal inkludere enhetspriser. Det kan vedlegges liste i eget format, eller i vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr | A
2.0 | Opplæring
2.1 | Superbrukeropplæring for 2-4 personer skal være inkludert i tilbudet. Opplæringen skal som minimum inneholde og gi superbrukere kompetanse til bruk av utstyret, inkludert vedlikehold, samt utføre god førstelinje-feilsøking, og kompetanse til å rette enkle mekaniske/tekniske feil. | A
2.2 | Beskriv hvilken opplæring som tilbys, hvillke muligheter som er tilgjengelig etter overtakelse av utstyret, og for videre intern opplæring av andre brukere. Det vektlegges at opplæringen som tilbys er fleksibel og kan tilpasses etter behov, samt at det kan medfølge opplæringsmateriell til videre intern opplæring, gjerne i e-læringsformat. | B
3.0 | Service, vedlikehold og dokumentasjon
3.1 | Det skal tilbys følgende service- og vedlikeholdsavtaler: Forebyggende vedlikeholdavtale som inkluderer: - Reise, diett, deler og materiell. Oppgi innhold og frekvens for servicebesøk. Fulldekkende vedliksholdsavtale som inkluderer: - Forebyggende vedlikehold, tilsvarende over - Akuttservice med reise, diett, deler og materiell Avtalene prises i vedlegg 2.1 Prisskjema. | A
3.2 | Kostnad for servicetilkallinger utenom serviceavtale skal oppgis og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, under Servicepriser Prisene skal tilsvare de faktiske kostnadene som vil tilkomme oppdragsgiver. Timespris for de faktiske timene som forløper, eventuelle forbehold skal beskrives. Oppmøtepris/tilkallingspris; Eventuelt engangskostnad per tilkalling. Eventuelle forbehold skal beskrives. | A
3.3 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende "Fulldekkende vedlikeholdsavtale". Siste service skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 2 års garantiperiode bety gjennomføring av 2 servicebesøk dersom produsenten har anbefalt årlig service." | A
3.4 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare (software). Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette | A
3.5 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
3.6 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B
3.7 | En liste over (reserve)deler som forventes byttes i utstyrets levetid skal inngis. Disse kan beskrives og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr eller i eget vedlegg. Oppgi også forventet byttefrekvens på delene. | A
3.8 | Oppgi rutiner for reparasjoner som vil kreve reservedeler. Inkludert, men ikke begrenset til: Responstid fra sak meldes til oppmøte av kvalifisert teknisk personell. Rutiner for bestilling av reservedeler, inkludert forventet leveringstid ved behov for bestilling fra "eksternt lager". Oppgi eventuelle frister for bestilling av reservedeler som vil påvirke leveringstiden. Eks. "Bestilles før kl. 12 for levering neste dag." Ved ulik responstid avhengig av nivå på vedlikeholdsavtaler, eller uten vedlikeholdsavtale, skal dette også oppgis. Tilbyders rutiner og prosedyrer for serviceinnmeldinger, tilkallinger og reparasjonstid vil evalueres. | B
3.9 | Alle obligatoriske oppdateringer, som f.eks. sikkerhetsmeldinger/sikkerhetsoppdateringer, og oppgraderinger av hardware, mellomvare og instrumentstyringssytem, skal være kostnadsfrie for kunde i hele utstyrets levetid. Herunder også installasjonskostnader og reisekostnader | A
3.10 | Tilbyder skal i normal arbeidstid (08:00-16:00), og hele utstyrets forventede levetid, yte kostnadsfri teknisk support per telefon ("telefonsupport"). | A
3.11 | Dokumentasjon og programvare som gir full tilgang til service av utstyret beskrives her og skal være del av leveransen. Eventuelt spesialverktøy som er nødvendig for gjennomføring av vedlikehold skal beskrives her, og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema. | A
3.12 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer (norsk- og engelskspråklige) - Servicemanualer - Komplett reservedelsliste - Liste over forbruksmateriell - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). - Sikkerhetsdatablad Eventuelle nye versjoner av disse innenfor utstyrets forventede levetid skal tilgjengeliggjøres oppdragsgiver uten ytterligere omkostninger. Én kortfattet bruksanvisning på norsk og engelsk skal følge hver utstyrsenhet, elektronisk. Bruksanvisningen skal om mulig festes på utstyret / laminert der dette er påkrevd. | A