## K930.06.04 Tekn. spesifikasjone
Vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner
Tilbyder skal fylle inn relevante spesifikasjoner for grensesnitt.
Listen er ikke uttømmende og tilbyder skal supplere med rader/kolonner ved behov. Merk at rader/kolonner ikke skal fjernes/endres.
Grensesnittspesifikasjoner som ikke er relevante, besvares med IA
K930.06.04 Klimaskap
Art.nr | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell | Fysiske mål (BxDxH i mm) | Kapasitet, maks antall 3000 mL flasker pr enhet. | Vekt (installert enhet; kg) | Arealkrav, fysiske mål + fri areal + serviceareal, evt sikkerhetssone | Støynivå (dBA) | Annet
023.02.056 | Inkubator med kjøling, ca 115L, med lyskontroll
023.02.057 | Inkubator med kjøling, ca 50L, med lyskontroll
023.02.041 | Klimaskap, ca 50 liter
Art.nr | Artikkelnavn | Varmeavgivelse til romluft ved normaldrift (W) | Effekt Maks / drift / standby (kW) | Spenning (V) / Strømstyrke (A) | Antall stikkontakter | Spesielle krav til strømforsyning? Kurs/jording/nødstrøm/UPS | Annet
023.02.056 | Inkubator med kjøling, ca 115L, med lyskontroll
023.02.057 | Inkubator med kjøling, ca 50L, med lyskontroll
023.02.041 | Klimaskap, ca 50 liter