Kafe Skien

Begrensning i de tekniske anleggene

Ventilasjon

Rom 1.129 ± 100 m2/h

Rom 1.132 ± 100 m2/h

Sum øvrige rom til-luft 3500 m2/h, avtrekk 4200 m2/h

Kjøling

Kjøling på ventilasjonsluft. I tillegg har følgende rom kjølebatteri

Rom 1,120 – 2,5 kW

Rom 1.123 – 1,5 kW

Elektro

Følgende kurser er tilgjengelig

1 stk 10A

27 Stk 16A

1 stk 25A

1 stk 63A