## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
K905.03 Krokcontainer
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting. Evalueringskrav er forkortet til B1, B2 eller B3 i kolonne for type krav. Forkortelsen indikterer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Evalueringskrav merket B3 vektes høyest, mens evalueringskravet merket B1 vil ha lavest vekt.
Informasjonskrav (I-krav) er krav som ikke vil være gjenstad for evaluering, men som oppdragsgiver skal ha informasjon om.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use): Skal oppevare trevirke og metall avfall. | A
1.3 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert. | A
Krav til utstyret
1.5 | Volum ca. 20 kubikk | A
1.6 | Ytre mål må ikke overskride L-650cm H-180cm B-260cm | A
1.7 | Krokcontainer skal være produsert i henhold til standard SS-3021 | A

## 3. Tekniske spesifikasjoner (hidden)
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Akustisk støy: (dB (A)) | Varmeavgivelse: Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Spesielle krav til strømforsyning: Nødstrøm UPS | Datauttak posisjon og kabelføringsvei: Nettverkstilkopling (type tilkobling) Annen tilkobling Evt. krav til max kabellengde | Lyskilde Føringsvei | Krav til rommet: Temperatur (grader Celsius) Luftfuktighet min/maks (% RH) | Annet:
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Vanntilkobling: Type I eller type II posisjon og dimensjon eks. gjenger mm | Vanntilkobling: Byvann posisjon og dimensjon eks. gjenger mm | Krav til vannkvalitet: RO-vann | Krav til vannkvalitet: Tappvann/byvann | Krav til kjøling: eks. posisjon og dimensjon | Vannavløp: posisjon og dimensjon eks. gjenger | Avløp med spesielle rensekrav: posisjon og dimensjon eks. gips, fett, lo, olje | Lukket avløp: posisjon og dimensjon eks. dialyse | Sluk i gulv: JA/NEI | Formalintilkopling og andre væsker: eks. posisjon og dimensjon | Krav til redudans: | Krav til flowrate: (L/min) | Krav til flowrate: (L/min) | Forventet forbruk/døgn: ved normal drift og max drift | Annet
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Tilkoplinger til: Gass (trykkluft) Trykk (bar) Renhet (%) | Avtrekk: eks. luftutskiftinger ( /time) | Avtrekk: posisjon og dimensjon (Ø) | Avsug: posisjon og dimensjon eks. røyk, gass, anestesi (Ø) | Annet: