## Evalueringsskjema
Del I-2-1 - Dokumentasjon på priser, energiproduksjon og miljørelaterte forhold
Alle cellene under Tilbudt verdi skal fylles inn av leverandør og leveres som en del av evalueringen av tilbudet og vil bli en del av avtaledokumentet (Del II-B5)
Dette dokumentet fylles inn og skrives ut og signeres, samt lagres med tilbudte verdier og vedlegges som Excel-fil.
Priser for kjøp av elektrisk energi fra solcelleanlegget
Beskrivelse | Tilbudt verdi | Enhet | Kommentar
Tilbydt nedre grense for energipris |  | [øre/kWh] | Minimum pris sammenlignet med spotprisen på timesnivå i Nord Pool område NO3. | Per 24.09.2024 er gjeldende avgifter på elektrisk energi for aktuelt nett-tariff følgende: Forbrukeravgift vinter (januar - mars) 21,8 øre/kWh Forbrukeravgift sommer (april - desember): 13,128 øre/kWh Energiledd: 6,9 øre/kWh Enova-avgift/energifond: 1,25 øre/kWh Disse avgiftene kan leverandør legge på tilbudt timespris etter nærmere beskrivelse i konkurransedokumentene.
Tilbydt øvre grense for energipris |  | [øre/kWh] | Minimum pris sammenlignet med spotprisen på timesnivå i Nord Pool område NO3.
Tilbydt påslag eller rabatt i forhold til timeprisen i Nord Pool område NO3 |  | [øre/kWh] | Sett inn positiv verdi for påslag og negtiv verdi for rabatt. Om spotpris inkl. rabatt eller påslag havner over eller under øvre eller nedre grense for energipris, gjelder grensene.
Priser ved salg av overskuddsproduksjon av elektrisk energi fra solcelleanlegget til kraftmarkedet
Beskrivelse | Tilbudt verdi | Enhet | Kommentar
Grense (>=0) for spotpris på timesnivå i Nord Pool område NO3 hvor leverandør og Trondheim kommune deler salgsinntekt fra overskuddsproduksjon fra solcelleanlegget etter oppgitt prosentverdi/brøk. |  | [øre/kWh] | Grense (>=0 øre/kWh) for spotpris i NO3 hvor Trondheim kommune og leverandør deler gevinst av salg av overskuddsproduksjon fra solcelleanlegget over denne grenseverdien.
Prosentandel over angitt grense som tilfaller Trondheim kommune ved salg av overskuddsproduksjon. |  | [%] | Eksempel: Ved en spotpris på 200 øre /kWh hvor øvre grense er satt til 100 øre/kWh og prosentsatsen satt til 60, vil 60 øre/kWh solgt energi til markedet tilfalle Trondheim kommune.
Elektrisitetsproduksjon fra solcelleanlegget
Beskrivelse | Tilbudt verdi | Enhet | Kommentar
Størrelse på solcelleanlegget |  | [m2] | Totalt antall kvadratmeter solcellemoduler | Detaljer om solcellene og solcelleanlegget tas med i beskrivelsen. Degenerering av solcellemodulene og/eller annet utstyr som fører til redusert energiproduksjon utover det som er beregnet/simulert, oppgis i prosenttap minimum for hvert 5 år etter idriftssettelse. Tapene benyttes til å beregne total elektrisitetsproduksjon i kontraktsperioden.
Solcelleanleggets produksjonskapasitet |  | [kWp] | Ved standard testforhold
Beregnet/simulert maksimal nyttbar elektrisitetsproduksjon i et normalår |  | [kWh/h] | Timen med maksimal produksjon (makseffekt, kW)
Beregnet/simulert nyttbar elektrisitetsproduksjon i et normalår |  | [kWh/år] | Produksjon i et normalår fratrukket systemtap. Dokumenteres med produksjonsprofil (kWh/h) for et år med 8760 timer.
Andel av nyttbar elektrisitetsproduksjon som kan selges til Trondheim kommune i et normalår |  | [kWh/år] | Gitt behovsprofilen (kWh/h) for Granåsen idrettspark
Overskuddsproduksjon som kan selges til ordinært kraftmarked i et normalår |  | [kWh/år] | Gitt behovsprofilen (kWh/h) for Granåsen idrettspark
Eventuelt tap i nyttbar elektrisitetsproduksjon år 1-5 |  | [%]
Eventuelt tap i nyttbar elektrisitetsproduksjon år 5-10 |  | [%]
Eventuelt tap i nyttbar elektrisitetsproduksjon år 10-15 |  | [%]
Eventuelt tap i nyttbar elektrisitetsproduksjon år 15-20 |  | [%]
Eventuelt tap i nyttbar elektrisitetsproduksjon år 20-25 |  | [%]
Total nyttbar elektrisitetsproduksjon i kontraktsperioden (25 år) |  | [GWh] | Sum av beregnet/simulert elektrisitetsproduksjon i et normalår [kWh/år] x 25 [år] x tap [%] / 1000 kWh/GWh
Miljørelatert forhold
Beskrivelse | Tilbudt verdi | Enhet | Kommentar
Sum av klimagassutslipp fra produksjonsstadiet (A1 - A3) for solcellemodulene |  | [kg CO2 ekv] | Dokumenteres | Dokumenteres med godkjent miljødeklarasjon EPD - Environmental Product Declaration utført etter PCR - Product Category Rules godkjent av EPD-Norge. For å beregne klimagassutslipp fra bruksstadiet (B4) for solcellemodulene, legges klimagassutslipp i livssyklusstadiene A1-A3 og A4 til grunn.
Sum av klimagassutslipp fra transport i gjennomføringsstadiet (A4) for solcellemodulene |  | [kg CO2 ekv] | Dokumenteres
Antall m2 solcelleareal forventet utskifting (år 1-5) |  | [m2] | Benyttes til å beregne klimagassutslipp fra livssyklusfase B4
Antall m2 solcelleareal forventet utskifting (år 5-10) |  | [m2] | Benyttes til å beregne klimagassutslipp fra livssyklusfase B4
Antall m2 solcelleareal forventet utskifting (år 10-15) |  | [m2] | Benyttes til å beregne klimagassutslipp fra livssyklusfase B4
Antall m2 solcelleareal forventet utskifting (år 15-20) |  | [m2] | Benyttes til å beregne klimagassutslipp fra livssyklusfase B4
Antall m2 solcelleareal forventet utskifting (år 20-25) |  | [m2] | Benyttes til å beregne klimagassutslipp fra livssyklusfase B4
Utkjøpspris (ekskl. mva.) i 2024 kroner
Beskrivelse | Tilbudt verdi | Enhet | Kommentar
Utkjøpspris år 5 |  | [kr]
Utkjøpspris år 7 |  | [kr]
Utkjøpspris år 9 |  | [kr]
Utkjøpspris år 11 |  | [kr]
Utkjøpspris år 13 |  | [kr]
Utkjøpspris år 15 |  | [kr]
Utkjøpspris år 17 |  | [kr]
Utkjøpspris år 19 |  | [kr]
Utkjøpspris år 21 |  | [kr]
Utkjøpspris år 23 |  | [kr]
Utkjøpspris år 25 | 0 | [kr]
Sted, dato og leverandørens underskrift: