## K930.01 Spectral flowcytometer
Kravspesifikasjon |  |  | Dato: | xx.xx.xx
K930.01 Spectral flowcytometer |  | NB! Besvarelsen skal leveres i excel-format.
Det skal anskaffes full-spectrum flowcytometer system, bestående av kompatibel cellesorter og analysator. Cellesorter og analysator skal tilbys med minimum 3 lasere som skal være kompatible. Utstyret skal plasseres i Livsvitenskapsbygget som en del av Flow Cytometry Core Facility (FCCF), og det vektlegges sterkt at utstyret er egnet for bruk i en kjernefasilitet. |  | Kravtype: A=Skal krav B=Svar/ redegjørelse som vil bli evaluert | Leverandør:
|  |  | Krav oppfylles: Ja/Nei | Tilbyder SKAL besvare alle spørsmål i kravspesifikasjonen i denne kolonnen. Besvarelsen kan utdypes ytterligere ved henvisning til vedlegg. Side og avsnitt. (Angivelse av kun Ja/Nei vil normalt ikke bli akseptert, det skal begrunnes i kolonne E).
1.0 | Funksjonelle krav, tekniske krav etc: |  |  | Besvarelse
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. | A
1.2 | Det skal tilbys minimum 3-lasere for spectral flow cellesorter og spectral flow analyzer. Følgende laserkonfigurasjon skal inkluderes, og være helt lik på de to instrumentene: 405 nm, 488 nm og 640 eller 637 nm. | A
1.3 | Oppgradering til 4 lasere, med yellow/green 561 nm er svært aktuelt. Pris for dette skal tilbys, og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, Opsjoner. | A
1.4 | Systemene må kunne utvides opp til minimum totalt 5 lasere Pris for oppgradering utover 4 lasere skal tilbys, oppgi pris pr. laser pr. instrument i 2.1 Prisskjema, Opsjoner | A
1.5 | I tilfelle hvor spectral sorter og spectral analyzer eventuelt har ulike / ulikt antall lasere, hvordan ivaretas kompabiliteten? Kan lasere skrus av eller er det andre funksjoner som ivaretar dette? | B
1.6 | Spectral systemene skal benytte avalanche photo dioder (APD) detektorer. Det er dokumentert at APD-detektorer er betydelig mer stabile i høyere bølgelengder, mens andre type detektorer faller i stabilitet i høyere bølgelengder. | A
1.7 | Systemet skal ha og leveres med følgende: Violet laser / 405 nm: Side scatter Blå laser/ 488 nm: Forward scatter og side scatter. | A
1.8 | Instrumentene må ha lasere med Flat-Top geometri, for mindre variasjon i % CV med ulik flow rate | A
1.9 | Beskriv hvordan utstyret ivaretar og eventuelt justerer/optimaliserer seg for å redusere dag-til-dag variasjon. Oppgi forventet dag-til-dag variasjon (CV%) Det er ønskelig med gode systemer som reduserer dag-til-dag variasjonen. | B
1.10 | Oppgi tilgjengelige event rate range (µL/min), samt max event rate / sec, og hvordan kan denne justeres? Stort mulighetsrom ønskes. | B
1.11 | Utstyrets tekniske spesifikasjoner og krav skal besvares i vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner Hvis nødvendig skal tilbyder legge til kolonner/rader for relevant informasjon som ikke er etterspurt. | A
1.12 | Mest mulig arealeffektivt utstyr er ønskelig. Utstyrets fysiske mål, inkludert vekt og behov for serviceareal/friareal, oppgitt i vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner, vil evalueres. Oppgitte mål skal inneholde all nødvendig utstyr som leveres av leverandør. | B
Spectral Sorter
1.13 | Følgende in-put rørtyper skal kunne benyttes på spectral flow sorter: - 1,5 mL rør (v-bunn) for volum-kritiske prøver - 5 mL | A
1.14 | Følgende out-put rør-/platetyper skal kunne benyttes på spectral flow sorter: - 1,5 mL rør (v-bunn) for volum-kritiske prøver - 5 mL - 96 well plate | A
1.15 | Det er ønskelig med stort mulighetsrom for ulike in-put og out-put rør for spectral sorter utover minimumskravene. Oppgi hvilke typer rør som er validert for bruk, og hvilke begrensninger som eventuelt ligger i mulighetene. | B
1.16 | Sorteren skal ha kjøling av prøver (4oC) ved sample in-put og sample out-put. | A
1.17 | Mulighet for justering til andre temperaturer for sample in-put og sample out-put, inkludert varming til 37oC er ønskelig. Beskriv mulighetsrommet for temperaturinstillinger. Eventuelt tilleggsutstyr for funksjonaliteten skal beskrives her, samt tilbys og prises i vedlegg 2.1 Prisskjema, Tilleggsutstyr | B
1.18 | Sorteren skal kunne benytte dyser med "nozzle" størrelse 70/85 µm, 100 µm og 130 µm. Pris for de ulike størrelser tilgjengelig oppgis i vedlegg 2.1 Prisskjema, Forbruksvarer. | A
1.19 | Beskriv prosedyre for å skifte mellom ulike nozzle størrelser ved behov, inkludert behov for justering av trykk, optimalisering med mer. Kan dyser tas av og på etter behov, og hvordan forringer det eventuelt kvaliteten? Hvor lenge varer en dyse og hvordan spores/dokumenteres bruken? Som kjernefasilitet er det ønskelig med stor fleksibilitet rundt dette. | B
1.20 | Beskriv hvordan prøver agiteres (rør og plater), sample injection port rotering eller probe/needle rotation, og hvilke tilpasninger som er mulig. Det foretrekkes individuell agitering av prøver, samt muligheter for fleksibel og tilpasset individuell agitering. Ved ulik agetering i ulikt in-put format (rør/plater) skal dette beskrives. | B
1.21 | Beskriv hvordan spectral sorterer håndterer prøver med clot og bobler. Hva skjer ved deteksjon av clot eller luftbobler, inkludert hvordan varsles/dokumenteres det og hvilke aksjoner gjør instrumentet. Det vektlegges løsninger som ivaretar prøvenes integritet, inkludert allerede sorterte prøver. | B
1.22 | Beskriv sorteringsmulighetene for spectral sorter. Antall sorteringsmuligheter pr dyse og i hvilke rør/plater det kan sorteres til. Beskriv også antall populasjoner man kan sortere samtidig for de ulike rørtypene. Som kjernefasilitet er det ønskelig med stort mulighetsrom rundt dette. | B
1.23 | Det vektlegges sterkt at utstyret et egnet for bruk i kjernefasilitet med flere bruker fra ulike avdelinger og til ulike prosjekter. Såkalt "Do It yourself Sort (DIS)". Oppgi referanser til kjernefasilitets-laboratorier, og/eller beskriv hvordan utstyret egner seg for denne bruken. | B
1.24 | Beskriv sortererens anbefalte oppstarts- og avslutningsprosedyre, inkludert anbefalt frekvens. Hva går automatisk, og hva må bruker gjøre. Oppgi om det ulike anbefalte prosedyrer for lang shut down periode og kort shut down periode. Prosedyrenes totalitet, herunder frekvens og kompleksitet vil evalueres. Egnethet for bruk i kjernefasilitet er ønskelig. | B
1.25 | Beskriv anbefalt og påkrevd kalibrerings- og kontrollregime. Hvilke kvalitetskontroller og kalibratorer skal benyttes, frekvens etc. Egnethet for bruk i kjernefasilitet er ønskelig. Pris på kalibratorer og kontroller oppgis i vedlegg 2.1 Prisskjema | B
Spectral analyzer
1.26 | Spectral analyzer skal ha mulighet for deteksjon av små partikler (< 1 µm). Beskriv funksjonaliteten. | A
1.27 | Oppgi "limit of detection" (µm) for Side Scatter (SSC) violet laser | A
1.28 | Følgende in-put rør-/platetyper skal kunne benyttes på spectral analyzer: - 1,5/ 2 mL rør - 5 mL - 96 brønns plate. | A
1.30 | Det er ønskelig med stort mulighetsrom for ulike rør/plater til sample loader for spectral analyzer utover minimumskravene. Oppgi hvilke rør/plater som er validert for bruk, og hvilke begrensninger som eventuelt ligger i mulighetene. | B
1.29 | Analysatoren skal ha kjøling av prøver (4oC) ved sample in-put. | A
1.31 | Beskriv hvordan prøver agiteres, sample injection port rotering eller "probe/needle rotation", og hvilke tilpasninger som er mulig. Det foretrekkes sterkt individuell agitering av prøver, samt muligheter for fleksibel og tilpasset individuell agitering. | B
1.32 | Det er kjent at instrumentstøy kan være utfordrende å skille fra fluorescense signal i det røde spekteret. Beskriv hvordan tilbudt system håndterer bakgrunnstøy og deteksjon i de høyere avlesningsområdene. | B
Software
1.33 | Filer bør kunne eksporteres og analyseres på flere ulike analyseprogrammer. Oppgi hvilke filtyper som kan eksporteres, og eventuelle tredjepartsprogrammer som anbefales. Oppgi eventuelle begrensninger som er kjent. Som kjernefasilitet er det ønskelig med stort mulighetsrom rundt dette. | B
1.34 | Beskriv mulighetene for å sette opp / designe forsøk på ekstern PC, hvor på forsøket overføres/importeres på system PC før start. Som kjernefasilitet er det ønskelig med stort mulighetsrom rundt dette. | B
1.35 | Hvis leverandør tilbyr proprietær programvare for dataanalyse skal pris på denne og eventuelle lisenser oppgis i vedlegg 2.1 Prisskjema, Tilleggsutstyr Beskriv muligheter og eventuelle begrensinger som ligger i denne programvaren. Herunder inkludert, men ikke begrenset til: - kompablitet med andre instrumenter - webbasert / installasjonsmulighet | Info
2.0 | Forbruksvarer
2.1 | Komplett sortiment av reagenser, kalibratorer, kontroller og andre forbruksvarer skal spesifiseres og prises i arkfanen Forbruksvarer i vedlegg 2.1 Prisskjema. Med komplett sortiment menes alle produkter som er relevante for det tilbudte systemet og som kan leveres av tilbyder. | A
2.2 | Tilbyder skal opplyse om produktene er i fri omsetning på det norske markedet eller bare kan kjøpes fra/via tilbyder. | A
2.3 | Det foretrekkes at produktene som tilbys ikke inneholder stoffer definert på den norske prioritetslisten og SVHC kandidatliste (REACH). For produkter som inneholder slike stoffer, skal dette spesifiseres. Oppgi om normal prosedyre for bruk av disse produktene innebærer at sluttbruker kan bli eksponert for noen av disse stoffene og oppgaven derfor krever tiltak for å beskytte sluttbruker. | B
3.0 | Opplæring
3.1 | Følgende opplæring skal være inkludert i leveransen - Superbrukeropplæring for ca. 5 personer. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. | A
3.2 | For fremtidig opplæring og utvidelse av bruk, er det ønskelig å gjennomføre fagdag/seminar for et større antall deltagere 4-12 mnd etter i bruktakelse. Det er ønskelig at tilbyder/leverandør bidrar til dette. Oppgi hva tilbyder/leverandør kan bidra med i denne forbindelse. Eventuell pris på dette skal også oppgis. | B
3.3 | For å redusere kostnader tilknyttet feilsøking og enkle reparasjoner er det ønskelig med en mer avansert opplæring for enkelte superbrukere. Beskriv hva som kan tilbys, samt hvilke ekstra muligheter det gir superbrukere for feilsøking og reparasjoner utover "standard" superbrukeropplæring | B
4.0 | Service, drift og vedlikehold
4.1 | Oppgi leveringstid for utstyret (antall uker) fra leverandør har mottatt skriftlig bestilling, og totalt installasjonstid fra levering til instrumentet er klart til bruk. Det forventes oppstart av installasjon umiddelbart etter levering. | A
4.2 | Det skal tilbys følgende vedlikeholdsavtaler: Forebyggende vedlikeholdavtale som inkluderer: - Reise, diett, deler og materiell. Fulldekkende vedliksholdsavtale som inkluderer: - Forebyggende vedlikehold, tilsvarende over - Akuttservice med reise, diett, deler og materiell Avtalene prises i vedlegg 2.1 Prisskjema. | A
4.3 | Utstyret skal plasseres på kjernefasilitet og høy oppetid / lav nedetid foretrekkes sterkt. Oppgi forventet oppetid på utstyret, ekskludert planlagt og preventivt vedlikehold for de ulike vedlikeholdsavtalene, samt uten vedlikeholdsavtale. Beskriv tilgjengelighet på servicepersonell opplært på utstyret, antall og deres lokasjon. | B
4.4 | Alle obligatoriske oppdateringer, som f.eks. sikkerhetsmeldinger/sikkerhetsoppdateringer, og oppgraderinger av hardware, mellomvare og instrumentstyringssytem, skal være kostnadsfrie for kunde i hele utstyrets levetid. Herunder også installasjonskostnader og reisekostnader | A
4.5 | Tilbyder skal i normal arbeidstid (08:00-16:00), og hele utstyrets levetid, gi kostnadsfri teknisk support per telefon ("telefonsupport"). | A
4.6 | Oppgi rutiner for reparasjoner som vil kreve reservedeler. Inkludert, men ikke begrenset til: Responstid fra sak meldes til oppmøte av kvalifisert teknisk personell. Rutiner for reservedeler, inkludert forventet leveringstid ved behov for bestilling fra "eksternt lager". Oppgi eventuelle frister for bestilling av reservedeler som vil påvirke leveringstiden. Eks. "Bestilles før kl. 12 for levering neste dag." Ved ulik responstid avhengig av nivå på vedlikeholdsavtaler, eller uten vedlikeholdsavtale, skal dette også oppgis. Tilbyders totale servicetilbud, alle vedlikeholdsavtaler, og prosedyrer for reparasjoner som krever reservedeler vil bli evaluert. | B
4.7 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
4.8 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B
4.9 | Beskriv hvilke deler som forventes byttes i utstyrets forventet levetid, og frekvens på byttet. F.eks. lyskilder, bevegelige deler, annet? | Info
4.10 | Beskriv periodisk vedlikehold som utføres av leverandør. Frekvens og forventet nedetid på utstyret Om det er ulikt innhold fra år til år/gang til gang, må dette fremkomme tydelig. Legg ved produsents protokoll/sjekkliste for forebyggende vedlikehold. Beskriv hva som eventuelt kreves av brukere etter leverandørs periodiske vedlikehold. Det er ønskelig med lavest mulig nedetid. | B
4.11 | Beskriv anbefalt frekvens og prosedyre for brukers vedlikehold, eksklusive kalibrering/kontroll etterspurt over. Beskrivelsen skal inneholde anbefalte rengjøringsmidler. Oppgi også om det er noen rengjøringsmidler som ikke anbefales / frarådes benyttet på utstyret. Vedlikeholdsprosedyrens totalitet, herunder bl.a. frekvens og kompleksitet vil bli evaluert. | B
4.12 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende Fullserviceavtale. Periodisk vedlikehold (PV) skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste PV skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av 1 periodisk vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | A
4.13 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare (software). Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette | A
4.14 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). - Sikkerhetsdatablad | A