## Tekniske spesifikasjoner
Vedlegg 3.1 Tekniske krav og spesifikasjoner
Tilbyder skal fylle inn relevante spesifikasjoner for grensesnitt.
Listen er ikke uttømmende og tilbyder skal supplere med rader/kolonner ved behov. Merk at rader/kolonner ikke skal fjernes/endres.
Grensesnittspesifikasjoner som ikke er relevante, besvares med IA
K930.01 Spectral flowcytometer
Art.nr | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell | Fysiske mål (BxDxH i mm) | Vekt (installert enhet; kg) | Arealkrav, fysiske mål + fri areal + serviceareal, evt sikkerhetssone | Transportmål pr del (BxDxH mm) | Transportvekt pr del (kg) | Vektbelastning gulv (kg) | Annet
022.05.008 | Spectral flow sorter, 3 laser
022.05.002 | Spectral flow analyzer, 3 laser
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell | Akustisk støy (dB (A)) | Varmeavgivelse Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Spesielle krav til strømforsyning Nødstrøm UPS | Datauttak posisjon og kabelføringsvei Nettverkstilkopling (type tilkobling) Annen tilkobling Evt krav til max kabellengde | Annet
022.05.008 | Spectral flow sorter, 3 laser
022.05.002 | Spectral flow analyzer, 3 laser
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell | Tilkoplinger til: Gass (trykkluft) Trykk (bar) Renhet (%) | Avtrekk eks. luftutskiftinger ( /time) | Avtrekk posisjon og dimensjon (Ø) | Avsug posisjon og dimensjon eks. røyk, gass, anestesi (Ø) | Annet
022.05.008 | Spectral flow sorter, 3 laser
022.05.002 | Spectral flow analyzer, 3 laser