## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
K905.04 Komprimatorer
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting.
Informasjonskrav (I-krav) er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use): Ballepresse skal brukes til pakking av mykplast og komprimatoren skal brukes til pakking av papp. Begge enheter skal stå ute under tak. | A
1.3 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert. | A
1.4 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer - Komplett reservedelsliste - Sikkerhetsdatablad | A | Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta elektroniske oppdateringer av brukerveiledningen, uavhengig av filformat.
1.5 | Fane 3. Tekniske spesifikasjoener skal fylles ut. | A
Krav til utstyret
083.01.019 | Ballepresse
1.6 | Ballepressen skal ha en kapasitet på 50 - 100 kg. | A
1.7 | Ballepressen skal ha egen plastfunksjon. | A
1.8 | Ballepressen skal melde fra når den er full. | A
1.9 | Det vektlegges å kunne anskaffe fiberbånd fra tredjepart (ikke utstyrsavhengig). | B
1.10 | Dersom fiberbånd til ballepresse er utstyrsavhengig, skal fiberbånd tilbys og prises i vedlegg 3.0 prisskjema (tilvalg). | A
1.11 | Oppgi størrelse på innkastrom. Stort innkastrom vektes høyere. | B
083.01.030 | Pappkomprimator
1.12 | Kapasitet på pappkomprimatoren må være på ca. 20 kubbikk. | A
1.13 | Pappkomprimatoren må ha fastmontert løftevender. | A
1.14 | Pappkomprimatoren må ha hydraulisk åpning og lukking av lokket. | A
1.15 | Da det er begrenset med plass der pappkomprimatoren skal stå er det krav til maksimum ytre mål som er: L-650cm B-260cm Takhøyde- 380cm Oppgi mål på tilbudt pappkomprimator. | A
1.16 | Pappkomprimatoren kal leveres med styreskinner. | A
1.17 | Styreskinnene skal monteres av leverandør. Legg ved krav til underlag/gulv. Montasjeanvisning. | A
Krav til opplæring
1.18 | Det skal tilbys nødvendig brukeropplæring for ca. 2-5 brukere. Opplæringen skal gjennomføres etter avtale. Tilbyder må påregne at opplæring kan finne sted etter overtakelse. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Beskriv omfang og innhold i tilbudt brukeropplæring. | A
Krav til IKT
1.19 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A
Krav til servicetjenester
1.20 | Tilbyder skal oppi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdrasgiver eller leverandør | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
1.21 | Det skal tilbys opsjon på periodisk vedlikeholdsavtale. Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Periodisk vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikeholdet, samt reise, diett og materiell. -Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport), leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale det nøyaktige tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
1.22 | Kort leveringstid på reservedeler er en fordel. Oppgi maksimal leveringstid fra bestilling til leveranse hos oppdragsgiver, inkludert levering fra "eksternt lager". (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyder bes beskrive hvor reservedelslager er lokalisert. | B
1.23 | Det skal tilbys kostnadsfri kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid. Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Kostnadsfri kundestøtte skal tilbys til utstyret har end of service. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig. | A
1.24 | Kort responstid er en fordel. Oppgi responstid for kvalifisert teknisk personell, per telefon e.l, ved behov for teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde responstid. Responstid skal oppgis i minutter, eventuelt timer, og defineres som tiden fra oppdragsgiver melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell tar kontakt for å starte feilsøking per telefon e.l. | B
1.25 | Tilbyders serviceorganisasjon bør ha rask responstid ved akutte feil. Oppgi maksimal oppmøtetid ved behov for akuttservice etter mottatt feilmelding innenfor ordinær arbeidstid for: - Vedlikeholdsavtale: Periodisk vedlikehold - Ved tilkalling uten inngått vedlikeholdsavtale Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. | B
1.26 | Det er ønskelig med lang oppetidsgaranti. Oppgi oppetidsgaranti beregnet utfra ordinær arbeidstid, over en 6 måneders periode for: - Vedlikeholdsavtale: Periodisk vedlikehold - I garantiperioden Oppetid skal angis i %. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. | B
1.27 | Gi en kort beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av periodisk vedlikehold etter produsentens anvisning. Protokoller for gjennomføring av periodisk vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges | A
1.28 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende periodisk vedlikehold, som skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av 1 periodisk vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | A
1.29 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare (software). Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette | A
1.30 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
1.31 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
1.32 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B

## 3. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Akustisk støy: (dB (A)) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Datauttak posisjon og kabelføringsvei: Nettverkstilkopling (type tilkobling) Annen tilkobling Evt. krav til max kabellengde | Annet:
083.01.019 | Ballepresse
083.01.030 | Papp komprimator