## Prisblad
Post | Mengde |  | Beskrivelse | Enh.pris | Sum
2. |  |  | VARMFORSINKET STÅLMATERIELL
2.01 | 4 | sett | Rotbeslag og ståldeler for fjellfundamentering av A-mastbein etter tegn. B-9649 type 2F, bestående av: |  | 0
1 sett Rotbeslag for A-mastben tegn. B-7681, type fjell, komplett etter stykkliste, dvs.:
2 stk rotbeslag tegn. B-7681 pos 1.
4 stk fotbolt tegn. B-7681 pos 2. Leveres med splitt og kile.
4 stk rund skive tegn. B-7681 pos 3.
8 stk ensidig bulldog Ø117 mm, m/hull for 24 mm bolt
4 stk pinneskruer M24 x 550-600 mm.
2.02 | 20 | sett | Rotbeslag og ståldeler for fjellfundamentering av A-mastbein etter tegn. B-9649 type 2F+2R, bestående av: |  | 0
2 stk rotbeslag tegn. B-7681 pos 1.
4 stk fotbolt tegn. B-7681 pos 2. Leveres med splitt og kile.
6 stk rund skive tegn. B-7681 pos 3.
8 stk ensidig bulldog Ø117 mm, m/hull for 24 mm bolt
2 stk rotbeslag tegn. A-5147 pos 7.
4 stk ensidig bulldog 70x130 mm, m/hull for 24 mm bolt
2 stk fjellbolt tegn. A-6955 pos 3. Leveres med splitt og kile.
6 stk pinneskruer M24 x 550-600 mm.
2.03 | 24 | sett | Rotbeslag og ståldeler for fjellfundamentering av A-mastbein. Tegn. B-18895, type fjell. Komplett etter stykkliste. |  | 0
Lengde pinneskruer pos 7: 600-650mm.
Fjellbolter pos 2, leveres med splitt og kile.
2.04 | 10 | sett | Rotbeslag og ståldeler for Jordfundamentering av A-mastbein. Tegn. B-18895, type jord. Komplett etter stykkliste. |  | 0
Lengde pinneskruer pos 7: 600-650mm.
2.05 | 40 | stk | Fjellbolt tegn. B-18895 pos 2. (Reservemateriell. Brukes dersom fundamenteringsmåte må endres fra jord- til fjellforankring.) Leveres med splitt og kile. |  | 0
2.06 | 9 | sett | Rotbeslag og ståldeler for oppløftforankring av strever og/eller stolpe i H-mast. Fjellforankring. Bestående av: |  | 0
2 stk rotbeslag tegn. A-5147 pos 7.
4 stk ensidig bulldog 70x130 mm, m/hull for 24 mm bolt
2 stk fjellbolt tegn. A-6955 pos 3. Leveres med splitt og kile.
2 stk pinneskruer M24 x 550-600 mm.
2.07 | 5 | sett | Ekstra ståldeler for oppløftforankring av strever og/eller stolpe i H-mast. Jordforankring. Bestående av: |  | 0
2 stk pinneskruer M24 x 700-750mm.
2 stk firkantskiver 150x150x15mm, mØ26mm hull.
2.08 | 300 | stk | Jordingsbeslag, Br. B. kat. 08-1470-00, eller tilsvarende. |  | 0
2.09 | 2 | sett | Travers for mast type BM. Tegn. B-11100, dimensjon B x H x t = 120 x 200 x 6 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.10 | 28 | sett | Travers for mast type BM. Tegn. B-11100, dimensjon B x H x t = 150 x 250 x 6 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.11 | 6 | sett | Travers for mast type BM. Tegn. B-11100, dimensjon B x H x t = 150 x 250 x 8 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.12 | 1 | sett | Travers for mast type BM. Tegn. B-11100, dimensjon B x H x t = 150 x 250 x 12 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.13 | 4 | sett | Travers for mast type BMT. Tegn. B-11101, dimensjon B x H x t = 120 x 200 x 6 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.14 | 16 | sett | Travers for mast type BMA og BMAT. Tegn. B-11102, dimensjon HUP 200 x 200 x 6. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.15 | 2 | sett | Travers for mast type FM, VFM, VFMT og EMT. Tegn. B-11117, dimensjon B x H x t = 300 x 200 x 8. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.16 | 4 | sett | Travers for mast type FM, VFM, VFMT og EMT. Tegn. B-11117, dimensjon B x H x t = 300 x 200 x 10. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.17 | 1 | sett | Travers for mast type FM, VFM, VFMT og EMT. Tegn. B-11117, dimensjon B x H x t = 300 x 200 x 12. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.18 | 2 | sett | Travers for mast type 3A m/avsp. Tegn. B-18876, dimensjon B x H x t = 200 x 200 x 8. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.19 | 1 | sett | Travers for mast type A+A m/toppliner. Tegn. B-18891, dimensjon B x H x t = 200 x 200 x 8. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.20 | 1 | sett | Travers for mast type A+A m/toppl. og HK. Tegn. B-18963, dimensjon B x H x t = 150 x 250 x 8 mm. Komplett etter stykkliste. (Eksentriske fasefester) |  | 0
2.21 | 7 | sett | Stålkryss for forsterking av toppforbindelse i A-mast. Tegn. B-18892. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.22 | 6 | sett | Streverbeslag for mast type FM / VFM uten toppliner. Tegn. B-18920. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.23 | 5 | sett | Streverbeslag for mast type FMT / VFMT med toppliner. Tegn. B-18968. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.24 | 8 | sett | Ståldeler for toppforbindelse i A-mast i mast type FM / VFM uten toppliner, bestående av: |  | 0
1 stk knutepunktsbeslag tegn. B-11113.
10 stk pinneskruer M24 x 400 mm.
8 stk pinneskruer M24 x 450, 500, 550, 600, 650, 850, 900 og 950 mm. (én av hver lengde. Totalt 8 pinneskruer)
6 stk tosidig bulldog Ø117mm.
10 stk ensidig bulldog Ø117mm, m/hull for 24 mm bolt.
10 stk ensidig bulldog 70 x 130 mm, m/hull for 24 mm bolt.
26 stk firkantskiver M24
2.25 | 9 | sett | Ståldybel til A-mast i forankringsmast med toppliner. Tegn. C-100658, komplett etter stykkliste. |  | 0
2.26 | 6 | sett | Ståldeler for toppforbindelse i A-mast i forankringsmast med toppliner, bestående av: |  | 0
4 stk pinneskruer M24 x 500, 550, 600 og 650 mm. (én av hver lengde. Totalt 4 pinneskruer)
5 stk tosidig bulldog 70 x 130 mm.
4 stk firkantskiver M24.
2.27 | 6 | sett | 1 sett avspenningsbeslag for toppline i VFMT-mast. Tegn. B-555D, type CSK. Komplett etter stykkliste. L= 600-650mm. |  | 0
2.28 | 27 | sett | Avspenningsbeslag for toppline, og/eller underliggende OPGW, samt faseliner i EMT-3A-mast. Tegn. B-555D type CK. L= 500 - 550 - 600mm (varierende). Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.29 | 4 | sett | Avspenningsbeslag for underliggende OPGW, i VFM-mast. Tegn. B-555D type CSK. L= 1100-1150mm (varierende). Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.30 | 2 | sett | Avstiving v/OPGW-beslag i VFMT-mast. Tegn. A-12351, komplett etter stykkliste. Lengde pinneskruer pos 2: 400-450mm. |  | 0
2.31 | 3 | sett | Ståldeler for toppforbindelse i A-mast i forankringsmast type 3A med toppliner, bestående av: |  | 0
4 stk pinneskruer M24 x 500, 550, 600 og 650 mm. (én av hver lengde. Totalt 4 pinneskruer)
5 stk tosidig bulldog 70 x 130 mm.
4 stk firkantskiver M24.
2.32 | 1 | sett | Travers for toppliner i mast type EMT, 3A. Tegn. B-18984, dimensjon B x H x t = 200 x 200 x 8 mm. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.33 | 10 | sett | Ståldeler for toppforbindelse i A-mast i mast type N, A+A, A+A+A, bestående av: |  | 0
8 stk pinneskruer M24 x 500, 550, 600, 650, 700, 900, 950 og 1000 mm. (én av hver lengde. Totalt 8 pinneskruer)
11 stk tosidig bulldog Ø117mm.
16 stk firkantskiver M24
2.34 | 2 | sett | Ståldeler for toppforbindelse i A-mast i mast type A+A, (HK, spr. 1:5), bestående av: |  | 0
6 stk pinneskruer M24 x 400, 450,500, 550, 800, 850mm. (én av hver lengde. Totalt 6 pinneskruer)
8 stk tosidig bulldog 70x130mm
12 stk firkantskiver M24
2.35 | 44 | stk | Knuteplate tegn. B-11110, type III. |  | 0
2.36 | 74 | sett | Stolpetoppbeslag for bæremast med hengekjeder. Tegn. B-11098, komplett etter stykkliste. (For dette anlegget er det trolig ikke nødvendig å levere med krumme skiver pos 7. ) |  | 0
Lengde pinneskruer pos 4: Varierende lengder; 350 - 400 - 450mm.
2.37 | 8 | sett | Traversbeslag, sidemontert. Type 3, for HUP 200x120. Tegn. A-11951. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.38 | 2 | sett | Ståldeler for avstiving og bardunering av mastetopp i forankringsmast med toppliner H-mast med toppliner. Tegn. A-6941, type 5,0, komplett etter stykkliste. |  | 0
2.39 | 29 | sett | Rigel, tegn. C100330, type 5,0-I-240, kompl. etter stykkliste. |  | 0
2.40 | 20 | sett | Rigel, tegn. C100330, type 5,0-I-270, kompl. etter stykkliste. |  | 0
2.41 | 6 | sett | Rigel, tegn. C100330, type 5,0-I-300, kompl. etter stykkliste. |  | 0
2.42 | 110 | sett | Rotanker for forankring for oppløft av enkeltstolpe med gropfundamentering, bestående av: |  | 0
2 stk beslag tegn. A-6904 pos 1.
4 stk fransk treskrue ø20x150 mm.
2.43 | 37 | sett | Brakett for OPGW / AGS-klemme for feste på siden av tremast. Tegn. A-11925, komplett etter stykkliste. |  | 0
2.44 | 8 | sett | Brakett for pendlende topplineklemme. Tegn. A-8708A. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.45 | 120 | sett | Klammer for føring av OPGW langs trestolpe. Tegn. A-6889, komplett etter stykkliste. Evt. tilsvarende av annen utførelse. |  | 0
2.46 | 4 | stk | Stagtvinge med åk for bardunspiral, med bruddlast min. 90 kN. (For 70 mm² bardun). |  | 0
2.47 | 2000 | stk | Stigetrinn for tremast. Ø16 mm x 280mm. Stålkvalitet S355JO. Leveres med 70 mm tregjenger i en ende og 20 mm nakke i andre enden. |  | 0
(OPSJON. Estimert antall. Kan bli endret eller tatt ut av leveransen)
NB: Det presiseres at spesifiserte lengder på pinneskruer, både i fundamentkonstruksjoner og i mastetopper, er estimerte lengder.
2.48 | 3 | sett | Kabelbeskyttelsesrør. Tegn. B-11453B. Komplett etter stykkliste. L=7000mm. A= (oppgis senere). |  | 0
2.49 | 3 | sett | Festejern for kabelendemuffe. Tegn. A-8152. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.50 | 1 | sett | Bærejern for overspenningsavledere og kabelendemuffer. Tegn. B-18994. Komplett etter stykkliste. |  | 0
2.51 | 12 | stk | Fundamentbolter tegn. A-7926, L=500 mm. (For kabelnedføringsrør) |  | 0
2.52 | --- |  | Frakt, emballasje og alle omkostninger for å levere | R.S.
materiellet på entreprenørens opplagsplass(er) på anlegget
|  |  | Sum post 2, stålmateriell: | kr. | 0
3. |  |  | ANNET LINJEMATERIELL
3.01 | 135 | stk | 145 kV kompositt heng- strekkeisolator som tilfredsstiller følgende krav: |  | 0
Mekanisk bruddlast: 120 kN. 16 mm IEC kulebolt mot spenningsside og gaffel-clevis mot jordpotensial.
Gaffelåpning min 21mm. Bolt max 20mm. Se for øvrig tegn. A-12319 og A-12320.
Høyeste spenning for materiell: 145 kV.
Merke-lynimpuls holdespenning etter IEC: 650 kV.
Merkeholdespenning ved driftfrekvens etter IEC: 275 kV.
Krypestrømsvei: min. 5000 mm.
Maks byggelengde for isolator + hengeklemme: 1800mm. Se tegn. A-12319.
Angi fabrikat / modell isolator:
3.02 | 324 | stk | 145 kV kompositt heng- strekkeisolator som tilfredsstiller følgende krav: |  | 0
Mekanisk bruddlast: 160 kN. 20 mm IEC kulebolt mot spenningsside og gaffel-clevis mot jordpotensial.
Se tegn. A-12321.
Høyeste spenning for materiell: 145 kV.
Merke-lynimpuls holdespenning etter IEC: 650 kV.
Merkeholdespenning ved driftfrekvens etter IEC: 275 kV.
Krypestrømsvei: min. 5000 mm.
Angi fabrikat / modell isolator:
3.03 | 12 | stk | 145 kV kompositt loop-støtteisolator beregnet for horisontal / skrå montasje på trestolpe. Leveres med beslag og bolter for feste til rund trestolpe med diameter ca. 300 - 350mm. Isolatoren leveres med loopklemme beregnet for feral nr. 240 sp. 30/19 med pålagt vernespiral, på spenningssiden. Ytre diameter på line blir da ca 29 mm. |  | 0
(Støtteisolatorer for loopstyringer ved revolveringer.)
Merknad:
3.04 | 12 | stk | Vernespiral type LG, for feral 240 sp. 30/19 med diameter 28,13mm. |  | 0
Merknad:
3.05 | 35.1 | km | Feral-line nr. 240 sp. 30/19 x 4,02/2,41mm med ytre diameter 28,13mm. Leveres med crapal-belagt tråder i stålkjerne, uten fetting. Kode: 381-Al1/87-St1A. Høyreslått. Mekanisk bruddlast 159,7 kN. Motstand 0,0759 Ohm/km. |  | 0
Fabrikat / Merknad:
3.06 | 117 | sett | Armatur for normal hengekjede for feral nr. 240 sp. 30/19, |  | 0
tegn. A-12319, pos. 2, 3 og 4, med vertikal bruddlast min. 120 kN, bestående av:
1 hengeklemme med kulehake for 16 mm kulebolt IEC, tilpasset ytre diameter for feral nr. 240 sp. 30/19 med pålagt armour rods.
1 armeringsspiral Armour Rods, for feral-line med diameter 28,13mm.
Fabrikat / Merknad:
3.07 | 15 | sett | Tilleggsutstyr for 75 kg loddvekt i hengekjede i foregående post. Inkl. lodd. Se tegn. A-12319 |  | 0
Merknad:
3.08 | 9 | sett | Armatur for dobbel hengekjede for feral nr. 240 sp. 30/19, |  | 0
tegn. A-12320, pos. 2, 3, 4 og 7, med, bestående av:
2 hengeklemme med kulehake for 16 mm kulebolt IEC, tilpasset ytre diameter for feral nr. 240 sp. 30/19 med pålagt armour rods. Bruddlast min 120 kN.
1 armeringsspiral Armour Rods, for feral-line med diameter 28,13mm.
2 dobbel lask. Se tegn. A-12320. Bruddlast min 210 kN.
Fabrikat / Merknad:
3.09 | 162 | sett | Armatur for avspenningskjede for feral nr. 240 sp. 30/19, |  | 0
tegn. A-12321, pos. 2, 3, 4, 5 og 6, rettvendt eller endevendt kjede; bestående av:
1 avspenning for feral 240 sp. 30/19.
1 stk clevis eller rektangulær sjakkel for kobling mellom ytre åk og avspenning. Bruddlast min 210 kN.
2 stk åk. Bruddlast min 210 kN
2 stk 20mm IEC kulehake med gaffel. Bruddlast min. 160 kN
2 stk sjakkel, åpning min 22mm, bolt max 22mm. Bruddlast min 210 kN.
Bruddlast for line = 159,7 kN
Fabrikat / Merknad:
3.10 | 15 | sett | Tilleggsutstyr for gnisthorn i avspenningskjede. Se tegn. A-12321, pos 7. |  | 0
Merknad:
3.11 | 156 | stk | Looplodd med vekt ca. 10 kg. Tilpasset feral nr. 240 sp. 30/19 med ytre diameter 28,13mm. (Til looper uten loopkjeder. 2 lodd pr. loop) |  | 0
Merknad:
3.12 | --- |  | Nødvendig antall strekkfaste lineskjøter / kompresjonshylser for feral nr. 240 sp. 30/19. (Nødvendig antall må vurderes/bestemmes) | R.S.
Merknad:
3.13 | --- |  | Nødvendig antall loopskjøter/kompresjonshylser for feral 240 sp. 30/19. (Nødvendig antall må vurderes/bestemmes) | R.S.
Merknad:
3.14 | --- |  | Fremskaffing og levering av dokumentasjon for at tilbudte avspenningsklemmer og strekkfaste lineskjøter holder 90% av linenes bruddlast. Strekkprøving må utføres dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke finnes fra før. Inkl. nødvendig materiell og administrasjon. | R.S.
Merknad:
3.15 | 2200 | m | Galvanisert topplinewire, Fe 95 mm², høyreslått, 19 x 2,55 mm, 1370mm². Leveres uten skjøter i ytre lag. |  | 0
Fabrikat / Merknad:
3.16 | 16 | sett | Avspenning for toppline av Fe 95mm², bestående av følgende: |  | 0
1 stk sjakkel, bruddlast min. 210 kN, åpning min. 21mm. Bolt maks Ø22mm.
1 stk galv. Kause, solid type
1 stk avspenningsspiral for Fe 95mm². Preformed DE 3440.
Se tegn. A-9875.
Fabrikat / Merknad:
3.17 | 4 | sett | Hengeklemme for toppline av Fe 95mm², bestående av følgende: |  | 0
1 stk hengeklemme, tilpasset linediameter 12,7mm.
1 stk Y-clevis. Bolt maks. Ø20mm.galv. Kause, solid type
1 stk jordingslisse, min. Cu 25mm², med kabelsko.
Se tegn. A-11968.
NB: avstand fra senter bolt i Y-clevis, til underkant hengeklemme må ikke være større enn 250mm.
Fabrikat / Merknad:
3.18 | 16 | stk | Overgangsklemme/kontaktklemme for kobling mellom Fe 95mm² og mastetoppjortding Cu 25mm². (v/avspenninger) |  | 0
Fabrikat / Merknad:
BARDUNMATERIELL:
3.19 | 30 | m | Galvanisert bardunwire, 70 mm², høyreslått, 19 x 2,15 mm, 1370 N/mm². |  | 0
(For innvendig bardunering av mastetopper i VFMT-master)
Merknad:
3.20 | 8 | stk | Forankringsspiral for 70 mm² bard.wire, |  | 0
Preformed DE 3434.
Merknad:
JORDINGSMATERIELL:
3.21 | 2400 | m | 50 mm² flertrådet kobber for jordingsopplegg i mast, samt jording i mastegroper og i stråler. |  | 0
Merknad:
3.22 | 60 | stk | Jordspyd av Cu-belagt stål. Ø16 mm x 1,5 m. Leveres med tilkoblingsklemme for 50 mm² Cu. |  | 0
Jordspydet skal leveres med topphylse PT-58-50/300, El.nr. 12 403 36 og C-pressklemme C9-6, El.nr. 20 300 46.
Merknad:
3.23 | 40 | stk | Jordingsklemme / måleklemme ved mastefot. Type JMF 1. El.nr. 28 787 37 (Melbye Skandinavia). Komplett klemme med 2 kabelsko for 50mm² flertrådet Cu. |  | 0
Merknad:
DIVERSE:
3.24 | 152 | stk | Topphetter av plast eller blyplate, inkl. nødvendige galvaniserte spiker (med store hoder). |  | 0
Merknad:
3.25 | 138 | stk | Varselskilt og mastenummer til tremaster |  | 0
Merknad:
3.26 | 7 | stk | Helikopterskilt for tremast. Mastenummer i sorte tall. Ca. 150 mm høye. Komplett med materiell for festing til stolpe. Helikopterskiltet ska kunne leses, når helikopteret flyr både mot høyere og lavere mastenummer. |  | 0
Merknad:
3.27 | 408 | stk | Vibrasjonsdemper, asymetrisk, som gir min. 4 responser, vekt. ca. 3,5 kg. Med festeklemme for feral nr. 240 sp. 30/19 med diameter 28,13 mm. |  | 0
Fabrikat / Merknad:
3.28 | --- |  | Evt. Utgifter til beregning av optimal plassering av vibrasjonsdempere. (Utføres av leverandør av dempere) | R.S.
Merknad:
3.29 | --- |  | Nødvendige tester og dokumentasjon for liner, isolatorer, armatur etc. Jmfr. Øvrige beskrivelsesdokumenter. | R.S.
Merknad:
3.30 | 3 | stk. | Overspenningsavledere for utendørs bruk. |  | 0
Leveres i henhold til teknisk spesifikasjon.
Det forutsettes i utgangspunktet flens for montasje, med 4 bolter i delesirkel 240mm. Dersom dette avvikes, må hullbilde i festejern endres.
Fabrikat og type:
Opprinnelsesland:
3.31 | --- |  | Frakt, emballasje og alle omkostninger for å levere | R.S.
materiellet på entreprenørens opplagsplass(er) på anlegget.
Merknad:
|  |  | Sum post 3, annet linjemateriell: | kr. | 0
4. |  |  | OPGW-MATERIELL.
4.01 | 12350 | m | Fiberoptisk jordline. Det stilles følgende krav til linen: |  | 0
Min. mekanisk bruddlast: 125 kN.
Min. tillatelig strekk ved islast: 98 kN.
Min. tillatelig montasjestrekk: 20 kN.
Ytre diameter: maks. ca. 18 mm.
Vekt: maks. ca. 0,9 kg/m.
Min. EA-verdi: 17.000 kN. (E-modul x lastbærende tverrsn.)
Tillatelig kortslutningsstrøm: min. 75 kA²s.
Antall fiber: 24 stk., singlemodus.
Linen skal være høyreslått.
Oppgi fabrikat og betegnelse for valgt linetype:
OPGW leveres i følgende lengder:
Mast 2 - mast 17: 2850 m.
Mast 17 - mast 31: 2550 m.
Mast 31 - mast 42: 2000 m.
Mast 42 - mast 60: 2950 m.
Mast 60 - mast 69: 2000 m.
Merknad:
4.02 | 143 | stk | Vibrasjonsdemper for OPGW. Type stockbridge, som gir 4 responser. Vekt ca. 2,5 kg. NB: Leveres med klemme for linefeste, ikke spiral-festing. |  | 0
Merknad:
4.03 | 143 | stk | Vibrasjonsdemper, av type SVD, preformed spiral-vibrasjonsdemper, beregnet for den aktuelle OPGW.
(Alternativ pris. Tas ikke med i sluttsum)
Fabrikat / Merknad:
4.04 | 41 | sett | Hengeklemme for OPGW, type "ARMOR-GRIP SUSPENSION", komplett som vist på tegn. A-11524 pos 1-6. (se også tegn. A-8707). Dvs. bestående av: |  | 0
Vernespiral innerst på line
Neoprenhylse beregnet for montasje utenpå vernespiral
Ytre spiral, dvs. spiral utenpå neoprenhylse.
hengeklemme (type Armor Grip Suspension).
Y-clevis med bolt max Ø 20 mm.
Det skal være jordingslisse, komplett med kabelsko og M16 festeskrue.
Hengeklemmen må være dimensjonert for
kraft i linjeretningen på min. 10 kN, samt en vertikalkraft
på min. 120 kN.
NB: Byggelengde fra senter bolt i Y-clevis, til underkant hengeklemme, kan maksimalt være 250 mm.
Merknad:
4.05 | 54 | sett | Avspenning for OPGW, komplett som vist på tegn. A-11525, pos 1-5. Dvs. bestående av følgende: |  | 0
Vernespiral, avspenningsspiral, gaffelkause, mellomledd og 2 sjakler.
Sjakkel må ha åpning min. 21mm og bolt 20 - 22mm.
Avspenningsspiralen skal holde min 90 % av linens bruddlast.
Øvrige armaturdeler skal ha en bruddlast på min. 210 kN.
NB: Vernespiralen skal være venstreslått og avspenningsspiralen skal være høyreslått.
Merknad:
4.06 | 120 | stk | Vernespiraler i halv lengde med diameter tilpasset den tilbudte OPGW. |  | 0
(For beskyttelse av line i klemmer ved nedføring og føring forbi stolpe ved avspenning.)
Merknad:
4.07 | 6 | stk | Kveileramme for OPGW, komplett inkl. festeanordning. Kveilerammen må ha plass til min. 2 x 20 m kveil av OPGW. |  | 0
Merknad:
4.08 | 6 | stk | Skjøteboks for skjøting av 24 stk optiske fiber. Skjøteboks må være beskyttet og beregnet for utendørs montasje. Komplett inkl nødvendig festemateriell for festing til trestolpe eller til kveileramme. Skjøteboks må ha mulighet for avtapping, dvs. minst 4 rør for gjennomføring av OPGW eller fiberkabel. |  | 0
Merknad:
4.09 | --- |  | Utføring av nødvendig vibrasjonsanalyse for OPGW. Leveranse av dokumentasjon og anbefaling av vibrasjonsdempere og plassering. | R.S.
|  |  | Sum post 4, OPGW-materiell: |  | 0

## Prissammenstilling
A. | PRISSAMMENSTILLING.
| 2. Leveranse av varmforsinket stålmateriell | 0 | kr.
| 3. Leveranse av annet linjemateriell | 0 | kr.
| 4. Leveranse av OPGW-materiell | 0 | kr.
| Tilbudssum ekskl. merverdiavgift | 0 | kr.
| 25 % merverdiavgift | 0 | kr.
| Tilbudssum inkl. merverdiavgift | 0 | kr.
C. | PRISREGULERING (KRYSS AV 2 STEDER FOR TILBUDT ALTERNATIV).
C1. | Materialprisene er faste uten prisregulering.
C2. | Materialprisene blir å regulere som angitt i tilbudsbrev.
Tilbudet vedstås i 60 dager regnet fra anbudsfristens utløp.
den / -2014
leverandør