## 0 Adm
Adm | Beskrivelse | FDV System | Hovedentreprenør | Rør entreprenør | Ventilasjons entreprenør | Elkraft entreprenør | Heis leverandør | Port leverandør | RIBfy | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
0 Adm
01 Adresselister over alle entreprenører og leverandører |  | x | x
02 HMS |  | x | x
03 Serviceavtaler |  | x |  | x | x | x | x | x
04 Energivurdering - merking |  | x | [6 empty] | x
05 LCC Analyse |  | x | [6 empty] | x

## 1 Orientering
Orientering | Beskrivelse | FDV System | Hovedentreprenør | ARK | RIB | RIV | RIE | RIM | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
1 Orientering
10 Generelt |  | x | x
11 Orientering |  | x
12 Romskjema |  | x |  | x
13 Prosjektnotater |  | x |  |  | x | x | x
14 Miljøanalyser |  | x | [5 empty] | x

## 2 Bygg
2 Bygg | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
20 Bygning generelt
200 Bygning generelt | Overordnet beskrivelse |  |  | x |  |  |  |  | x
21 Grunn og fundamenter
210 Grunn og fundamenter, generelt | Beskrivende tekst | [7 empty] | x
212 Byggegrop Omfatter sprengning, graving, fylling inklusive grøfter for bunnledninger, samt bærelag og avrettet underlag for gulv på grunn. | Systemdokumentasjon | [7 empty] | x
|  | Grøfter m/bunnledninger |  |  | x
213 Grunnforsterkning. | Systemdokumentasjon | Protokoll | [5 empty] | x | x
|  | Peleplan (kalt/sementpeler) | [5 empty] | x |  |  | x
214 Støttekonstruksjoner | Systemdokumentasjon | Spuntplan, oppriss | [5 empty] | x | x
|  | Spuntprotokoll |  |  | x |  |  | x
215 Pelefundamentering Omfatter peler og pilarer med tilhørende fundamenter. | Systemdokumentasjon | Protokoll | [6 empty] | x
|  | Peleplan | [8 empty] | x
216 Direkte fundamentering Omfatter fundamenter, for eksempel såler og banketter. | Systemdokumentasjon | [7 empty] | x
|  | Fundamentplan |  |  | x
|  | Detalj av typisk snitt |  |  | x
217 Drenering | Systemdokumentasjon | Tegninger |  |  | x |  |  |  | x
| Typiske tilhørende komponenter | Kum | [5 empty] | x |  | x
|  | Rør | [5 empty] | x |  | x
|  | Filt | [5 empty] | x |  | x
|  | Plater | [5 empty] | x |  | x
22 Bæresystemer
220 Bæresystemer, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
221 Rammer | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster |  |  | x |  |  |  | x
|  | Statiske beregninger |  |  | x
Armerings- og formtegninger
| Typiske tilhørende komponenter | Betong | [6 empty] | x
|  | Stål, stålsertifikat | [6 empty] | x
|  | Korrosjonsbeskyttelse | [6 empty] | x
222 Søyler | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster | [6 empty] | x
Statiske beregninger
Armerings- og formtegninger
| Typiske tilhørende komponenter | Betong | [6 empty] | x
|  | Stål: Stålkvalitet, stålsertifikat | [6 empty] | x
|  | Korrosjonsbeskyttelse | [6 empty] | x
223 Bjelker | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster |  |  | x |  |  |  | x
Statiske beregninger
| Typiske tilhørende komponenter | Betong | [6 empty] | x
|  | Stål: Stålkvalitet, stålsertifikat | [6 empty] | x
|  | Korrosjonsbeskyttelse | [6 empty] | x
224 Avstivede konstruksjoner | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster |  |  | x |  |  |  | x
Statiske beregninger
Armerings- og formtegninger
| Typiske tilhørende komponenter | Betong | [6 empty] | x
|  | Stål: Stålkvalitet, stålsertifikat | [6 empty] | x
|  | Korrosjonsbeskyttelse | [6 empty] | x
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner | Typiske tilhørende komponenter | Brannisolasjon | [7 empty] | x
|  | Brannmaling (inkl farge) | [6 empty] | x
23 Yttervegger
230 Yttervegger, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
231 Bærende yttervegger | Systemdokumentasjon | Statiske beregninger
Detalj av et typiske snitt.
| Typiske tilhørende komponenter | Stål
Korrosjonsbeskyttelse
Fasthet på betong
Waterstop
Injisering
Radonsperre
232 Ikke-bærende yttervegger | Systemdokumentasjon | Detaljtegning som viser oppbygging
| Typiske tilhørende komponenter | Vindsperre
Isolasjon
Stender
Dampsperre
Innvendig kledning (gipsplate, panel o.l.)
Fugemasse
233 Glassfasader | Systemdokumentasjon | Skjemategning
| Typiske tilhørende komponenter | Glassfasade
Motor til åpningsbare luker
Beslag
Maling
234 Vinduer, dører, porter | Systemdokumentasjon | Dør-, vindu- eller portskjema
| Typiske tilhørende komponenter | Dør (brann- lyd- sikkerhetskrav)
Port (brann- lyd- sikkerhetskrav)
Vindu
Lås- og beslag
Dørautomatikk
Motor til åpningsbare vinduer
235 Utvendig kledning og overflate. | Typiske tilhørende komponenter | Panel
Plater
Puss (resept på mørtel og maling)
Overflatebehandlingsmaterialer
236 Innvendig overflate | Systemdokumentasjon | Rombehandlingsskjema
| Typiske tilhørende komponenter | Maling
Tapet o.l.
237 Solavskjerming | Systemdokumentasjon
| Typiske tilhørende komponenter | Persienne
Styresentral
Motor
Persiennekasse
24 Innervegger
240 Innervegger, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
241 Bærende innervegger | Systemdokumentasjon | Statiske beregninger
Detaljtegning som viser oppbygging
242 Ikke-bærende innervegg | Systemdokumentasjon | Skjema som viser veggoppbyggingene inkl lyd og brannkrav
243 Systemvegger, glassfelt | Systemdokumentasjon | Skjemaer
| Typiske tilhørende komponenter | Systemveggmodul
Profiler
Glass
244 Vinduer, dører, foldevegger | Systemdokumentasjon | Lås og beslagsliste
Vindus-, dør- eller foldeveggsskjema
| Typiske tilhørende komponenter | Dør
Port
Branngardin
Vindu
Lås- og beslag
Dørautomatikk
245 Skjørt | Systemdokumentasjon | Romskjema (farge)
Detalj av et typisk snit
246 Kledning og overflate | Systemdokumentasjon | Romskjema (farge)
| Typiske tilhørende komponenter | Plater
Maling, tapet o.l
Fugemasse
25 Dekker
250 Dekker, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
251 Frittbærende dekker | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster
Statiske beregninger
Armerings- og formtegninger
| Typiske tilhørende komponenter | Plasstøpt betong
Hulldekker
252 Gulv på grunn | Systemdokumentasjon | Detalj av et typisk snitt
Armerings- og formtegninger
| Typiske tilhørende komponenter | Betong
Waterstop
Injisering
Isolasjon
Diffusjonssperre
Radonsperre
Fugemasse
253 Oppforet gulv, påstøp | Systemdokumentasjon | Detalj av et typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Påstøp
254 Gulvsystemer | Systemdokumentasjon | Detalj av et typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Gulvmodul
255 Gulvoverflate | Systemdokumentasjon | Rombehandlingsskjema
| Typiske tilhørende komponenter | Avrettingsmasse
Gulvbelegg (Flis, parkett, vinyl, linoleum, maling, tepper)
Fugemasse
256 Faste himlinger og overflatebehandling | Systemdokumentasjon | Rombehandlingsskjema
Romskjema
Himlingsplaner.
| Typiske tilhørende komponenter | Plater
Stenderverk
Luker
Isolasjon
Maling
Fugemasse
257 Systemhimlinger | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt.
Romskjema
Himlingsplaner.
| Typiske tilhørende komponenter | Himlingsplater
Maling
Bæresystem T profil
Himlingsoppheng
26 Yttertak
260 Yttertak, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
261 Primærkonstruksjoner Taktekking på HD | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster |  | x
Statiske beregninger.
Forutsetninger for snømåking.
Detalj av typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Bærekonstruksjoner
Isolasjon
Undertak
Undertakbelegg
262 Taktekning | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Takbelegg
Beslag
263 Glasstak, overlys, takluker Inkluderer bæresystemet | Systemdokumentasjon | Oversiktstegninger som viser dimensjonerende laster
Statiske beregninger.
| Typiske tilhørende komponenter | Glassfasade
Motor til åpningsbare luker
Beslag.
264 Takoppbygg | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt.
265 Gesimser, takrenner og nedløp | Systemdokumentasjon | Tegning som viser plassering av slukrister og nedløp.
Detalj av typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Sluk
Varmekabler (inkl. koblingsskjema)
Takrenner og nedløp
Gesimsbeslag
266 Himling og innvendig overflate | Systemdokumentasjon | Romskjema.
| Typiske tilhørende komponenter | Plater
Maling/overflatebehandling
Luker
Stenderverk
267 Prefabrikerte takelementer | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt
| Typiske tilhørende komponenter | Tekking
Isolasjon
Bæreprofiler
Plater
Sluk
27 Fast inventar
270 Fast inventar, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
271 Murte piper og ildsteder | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt |  | x
272 Monteringsferdige ildsteder Gjelder monteringsferdige enheter | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt |  | x
| Typiske tilhørende komponenter | Peisinnsats
Røykgassvifte
273 Kjøkkeninnredning | Systemdokumentasjon | Skjemategning. |  | x | [5 empty] | x
| Typiske tilhørende komponenter | Oppvaskbenk
Skap
Komfyr
Oppvaskmaskin
Kjøleskap
Mikrobølge ovn
274 Innredning og garnityr for våtrom Baderomsinnredning, spanskvegger, m.m | Typiske tilhørende komponenter: | Baderomsinnredning |  | x | [5 empty] | x
Spanskvegger
Toalettpapirholder m.m.
275 Skap og reoler | Typiske tilhørende komponenter: | Reoler
Skap
276 Sittebenker, stolrader, bord | Typiske tilhørende komponenter: | Auditoriestoler |  | x | [5 empty] | x
277 Skilt og tavler | Typiske tilhørende komponenter: | Skilt
|  | Tavler |  | x | [5 empty] | x
28 Trapper balkonger mm
280 Trapper, balkonger m.m, generelt | Beskrivende tekst |  |  | x |  |  |  |  | x
281 Innvendige trapper | Systemdokumentasjon | Trappeskjema. |  | x | [5 empty] | x
| Typiske tilhørende komponenter: | Trapp
Overflatebelegg (linoleum, fliser o.l)
Rekkverk/håndlist
282 Utvendige trapper | Systemdokumentasjon | Trappeskjema. |  | x | [5 empty] | x
| Typiske tilhørende komponenter: | Trapp
Overflatebelegg
Stålrister
Betong
Korrosjonsbeskyttelse
Rekkverk/håndlist.
283 Ramper. Inngangspartiener | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt. |  | x | [5 empty] | x
284 Balkonger og verandaer Rømningstrapp | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt. |  | x | [5 empty] | x
| Typiske tilhørende komponenter: | Bæresystem
Korrosjonsbeskyttelse
Overflatebelegg
Rekkverk.
285 Tribuner og amfier | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt. |  | x | [5 empty] | x
286 Baldakiner og skjermtak Hovedinngnager | Systemdokumentasjon | Detalj av typisk snitt. |  | x | [5 empty] | x
287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | Typiske tilhørende komponenter | Rekkverk
Korrosjonsbeskyttelse
Håndlister

## 3 VVS
3 VVS installasjoner | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
30 VVS generelt
300 VVS generelt |  | Overordnet beskrivelse |  | x |  |  |  |  | x
31 Sanitær
310 Sanitæranlegg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  | x |  |  |  | x | x
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Hovedstengeventil |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Vannmåler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Pumpe |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Reduksjonsventil |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Tilbakeslagsventil |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Bereder |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Fordelingsskap rør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Blandebatterier |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Rør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Servanter |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Dusj - kar |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Klossetter |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Sluk |  | x |  |  |  | x |  | x
32 Varme
320 Varmeanlegg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  | x |  |  |  | x | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Sirkulasjonspumpe |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | El-kjel |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Veksler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Ekspansjonskar |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Sikkerhetsventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Stengeventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Strupeventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Radiatorer - konvektorer |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Luftepotter |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Rør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Termometer - manometer |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Isolasjon |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Reguleringsventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Radiatorventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
33 Brannslokking
330 Brannslokking generelt |  |  |  | x | x |  |  |  | x
331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | Systemdokumentasjon | Plantegninger som viser plassering av utstyret |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Funksjonsbeskrivelse
Rutiner for funksjonskontroll
332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | Systemdokumentasjon | Hydrauliske beregninge |  |  |  | x |  | x |  | x
| Typiske tilhørende komponenter | Våt-ventil |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Tørr-ventil |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Sprinklersentral |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Stengeventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Pressostater |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Ekspansjonstank |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Strømningsmåler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Sprinklerventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Rør |  |  |  | x |  | x |  | x
333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | Systemdokumentasjon | Plantegninger som viser plassering av utstyret |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Funksjonsbeskrivelse
Rutiner for funksjonskontroll
334 Installasjon for brannslokking med pulver | Systemdokumentasjon | Plantegninger som viser plassering av utstyret |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Funksjonsbeskrivelse
Rutiner for funksjonskontroll
335 Installasjon for brannslokkig med inertgass. | Systemdokumentasjon | Plantegninger som viser plassering av utstyret |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Funksjonsbeskrivelse
Rutiner for funksjonskontroll
34 Gass og trykkluft
340 Gass og trykkluft, generelt |  |  |  | x | x
341 Installasjon til gass for bygningsdrift | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
343 Installasjon til medisinske gasser | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
346 Installasjon til medisinsk trykkluft | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
347 Vakuumsystemer | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  | x | x | x | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
35 Prosesskjøling
350 Prosesskjøling, generelt |  |  |  | x | x
351 Kjøleromsystemer | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Kjøleaggregat m/automatikk |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Kjølerom |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Kjøleromsdør m/pakning |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Fordamper |  |  |  | x |  | x |  | x
352 Fryseromsystemer | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Kjøleaggregat m/automatikk |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Fryserom |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Fryseromsdør m/pakning |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Fordamper |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Varmekabel |  |  |  | x |  | x |  | x
353 Kjølesystemer for virksomhet | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Kjølemaskin |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Tørrkjølere |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Kjølekabinetter |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Pumper |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Ekspansjon |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Isvannstank |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Rør |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Isolasjon |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Termometer |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Manometer |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Luftepotter |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Stengeventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Innreguleringsventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
354 Kjølesystemer for produksjon | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Kjøleaggregat |  |  |  | x |  | x |  | x
355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Innreguleringsprotokoller
Vedlikeholdsrutiner
| Typiske tilhørende komponenter | Kjøleaggregat |  |  |  | x |  | x |  | x
36 Luftbehandling
360 Luftbehandling Systemkode for 36 i TFM | Systemdokumentasjon | Beregninger |  | x |  |  |  | x | x |  | x
Funksjonsbeskrivelse.
Innreguleringsprotokoller.
Rutiner for periodiske ettersyn av hele systemet.
| Typiske tilhørende komponenter | Luftbehandlingsaggregat |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Aggregat-lydfeller |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Varmebatteri - kjølebatteri |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Inntak- og avkast-rister m/tilbehør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Inntak- og avkast-hetter. |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Kanaler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Isolasjon |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Lydfeller |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Tilluftsventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Avtrekksventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Overstrømningsventiler |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Innreguleringsspjeld |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | VAV-spjeld m/tilbehør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | CAV-spjeld m/tilbehør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Stengespjeld m/tilbehør |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | Termometer |  | x |  |  |  | x |  | x
37 Komfortkjøling
370 Komfortkjøleanlegg Systemkode for 37 i TFM | Systemdokumentasjon | Beregninger |  |  | x | x |  |  | x |  | x
Funksjonsbeskrivelse.
Innreguleringsprotokoller.
Rutiner for periodiske ettersyn av hele systemet.
| Typiske tilhørende komponenter | Kjølemaskin |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Tørrkjølere |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Kondensatorer |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Pumper |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Ekspansjon |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Luftesystem |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Rør |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Isolasjon |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Stengeventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Innreguleringsventiler |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Termometer |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Manometer |  |  |  | x |  | x |  | x
|  | Luftepotter |  |  |  | x |  | x |  | x

## 4 Elkraft
4 Elkraft | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller/erklæringer | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
40 Elkraft Generelt
400 Elkraft generelt | Overordnet beskrivelse |  |  | x |  |  |  |  | x
41 Basisinstallasjoner for elkraft
411 Systemer for kabelføring | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. |  | x | [5 empty] | x
412 Systemer for jording | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. |  | x | [5 empty] | x
413 Systemer for lynvern | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. |  | x | [5 empty] | x
414 Systemer for elkraftuttak | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. |  | x | [5 empty] | x
43 Lavspent forsyning
430 Lavspent forsyning, generelt | Systemdokumentasjon | Skjema over stigekabler |  | x |  |  |  |  | x
431 System for elkraftinntak | Systemdokumentasjon | Tegninger |  | x | x |  |  |  |  | x
432 System for hovedfordeling | Systemdokumentasjon | Tavleskjema |  | x | x |  |  |  |  | x
Kursoversikt
Oversikt over tavler og inspeksjonsplan
Periodisk kontroll av tavlene(visuell og thermofotografering)
Samsvarserklæring for tavle.
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | Systemdokumentasjon | Tavleskjema |  | x | x |  |  |  |  | x
Kursoversikt
Oversikt over tavler og inspeksjonsplan
Periodisk kontroll av tavlene(visuell og thermofotografering)
Samsvarserklæring for tavle.
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | Systemdokumentasjon | Tavleskjema |  | x | x |  |  |  | x | x
Kursoversikt
Oversikt over tavler og inspeksjonsplan
Periodisk kontroll av tavlene(visuell og thermofotografering)
Samsvarserklæring for tavle.
435 Elkraftfordeling til virksomhet | Systemdokumentasjon | Tavleskjema
Kursoversikt
Oversikt over tavler og inspeksjonsplan
Periodisk kontroll av tavlene(visuell og thermofotografering)
Samsvarserklæring for tavle.
44 Lys
440 Lys, generelt |  |  |  | x |  |  |  |  | x
442 Belysningsutstyr | Systemdokumentasjon | Romskjema som viser oversikt over armatur- og lyskildetype |  |  | x |  |  |  | x | x
Vedlikehold av lyskilder/armatur
Plan og rutiner for utskifting
| Typiske tilhørende komponenter | Armaturer |  | x | [5 empty] | x
443 Nødlysutstyr | Systemdokumentasjon | Romskjema som viser plassering av leverte komponenter |  |  | x |  |  |  | x | x
| Typiske tilhørende komponenter | Armatur
Lyskilde
Lysskilt
45 Elvarme
450 Elvarme, generelt | Systemdokumentasjon | Totale effekter |  | x |  |  |  |  | x | x
Styringsprinsipper.
452 Varmeovner. | Systemdokumentasjon | Oversikt over varmeovner, med plassering |  | x | [5 empty] | x
Rutiner for kontroll og vedlikehold.
| Typiske tilhørende komponenter | Ovner
46 Reservekraft
460 Reservekraft, generelt |  |  |  | x |  |  |  |  | x
461 Elkraftaggregater | Systemdokumentasjon | Beregningsunderlag |  | x |  |  |  |  | x | x
Tekniske data for elkraftaggregat
Elektriske skjemaer
Igangkjøringsprotokoll
Betjeningsinstruksjon.
Rutiner for tilsyn, inspeksjon og vedlikehold
462 Avbruddsfri kraftforsyning | Systemdokumentasjon | Beregningsunderlag |  | x |  |  |  |  | x | x
Tekniske data for elkraftaggregat
Elektriske skjemaer
Igangkjøringsprotokoll
Betjeningsinstruksjon.
Rutiner for tilsyn, inspeksjon og vedlikehold
463 Akkumulatoranlegg | Systemdokumentasjon | Beregningsunderlag |  | x |  |  |  |  | x | x
Tekniske data for elkraftaggregat
Elektriske skjemaer
Igangkjøringsprotokoll
Betjeningsinstruksjon.
Rutiner for tilsyn, inspeksjon og vedlikehold

## 5 Tele og automatikk
5 Tele og automatikk | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Prosjekt dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
50 Tele og automatikk generelt
500 Tele og automatikk generelt | Overordnet beskrivelse |  |  | x | [5 empty] | x
51 Basisinstallasjon for tele og automatisering
510 Basisinstallasjoner for tele og automatisering, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
511 Systemer for kabelføring | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
512 Jording | Systemdokumentasjon | Systemskjema |  |  | x |  |  |  | x
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
514 Inntakskabler for teleanlegg | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
515 Telefordelinger | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
52 Integrert kommunikasjon
520 Integrert kommunikasjon, generelt | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  | x |  |  |  |  | x | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
521 Kabling for IKT | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. | [8 empty] | x
522 Nettutstyr | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. | [8 empty] | x
523 Sentralutstyr | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. | [8 empty] | x
524 Terminalutstyr | Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter. | [8 empty] | x
53 Telefoni og personsøkning
530 Telefoni og personsøking, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
532 Systemer for telefoni | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
534 Systemer for porttelefon | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
535 Systemer for høyttalende hustelefoner | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
536 Systemer for personsøkning | Systemdokumentasjon | Skjemaer og plantegninger for alle kabelføringer |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Måleprotokoller
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Lister over utstyr, fabrikat og typer
54 Alarm- og signalsystemer
540 Alarm- og signalsystemer, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
542 Brannalarm | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
544 Pasientsignal | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
545 Uranlegg og tidsregistrering | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
55 Lyd- og bildesystemer
550 Lyd- og bildesystemer, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
552 Fellesantenne | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
553 Internfjernsyn | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
554 Lyddistribusjonsanlegg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
555 Lydanlegg | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
556 Bilde og AV-utstyr | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
56 Automatisering
560 Automatisering, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
562 Sentral driftskontroll og automatisering | Systemdokumentasjon | Oversikt over tavler og inspeksjonsplan |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Funksjonsbeskrivelser
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
563 Lokal automatisering | Systemdokumentasjon | Oversikt over tavler og inspeksjonsplan |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Funksjonsbeskrivelser
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
564 Buss-systemer | Systemdokumentasjon | Oversikt over tavler og inspeksjonsplan |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Funksjonsbeskrivelser
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter.
565 FDVUS: Administrativt system | Brukerhåndbok. |  |  | x

## 6 Andre installasjoner
6 Andre installasjoner | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Prosjekt dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
60 Andre installasjoner generelt
600 Andre installasjoner generelt | Overordnet beskrivelse |  |  | x | [5 empty] | x
61 Prefabrikkerte rom
610 Prefabrikkerte rom, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
611 Prefabrikerte kjølerom | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
612 Prefabrikerte fryserom | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
613 Prefabrikerte baderom | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
614 Prefabrikerte skjermrom | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
615 Prefabrikerte sjakter | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
62 Person- og varetransport
620 Person- og varetransport, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
621 Heiser | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
622 Rulletrapper | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
623 Rullebånd | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
624 Løftebord | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
625 Trappeheiser | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
626 Kraner | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
627 Fasade- og takvask | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
63 Transportanlegg for småvarer mv.
630 Transportanlegg for småvarer mv., generelt | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  | x | [5 empty] | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
631 Dokument og småvaretransportører | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
632 Transportanlegg for tørr og løs masse | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
64 Sceneteknisk utstyr
640 Sceneteknisk utstyr, generelt | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  | x | [5 empty] | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
65 Avfall og støvsuging
650 Avfall og støvsuging, generelt | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser |  | x | [5 empty] | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
652 Sentralstøvsuger | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter
653 Pneumatisk søppeltransport | Systemdokumentasjon | Funksjonsbeskrivelser | [6 empty] | x | x | x
Systemskjemaer
Bruksanvisninger for alt utstyr
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for vedlikehold
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr/komponenter

## 7 Utendørs
7 Utendørs | Beskrivelse | Beskrivelse | TFM kode | FDV System | Tegninger | Ansvar se ark fane 11 | Bruker dokumenatsjon | Drifts dokumentasjon | Prosjekt dokumentasjon | Funksjonsbeskrivelse | Produktdatablader | Protokoller | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
70 Utendørs generelt
700 Utendørs generelt | Overordnet beskrivelse |  |  | x | [5 empty] | x
71 Bearbeidet terreng
710 Bearbeidet terreng, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
711 Grovplanert terreng |  |  |  |  | x
712 Drenering | Systemdokumentasjon | Nedlagte drensledninger og stakepunkter dokumenteres |  |  | x
Rutiner for kontroll og ettersyn
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
713 Forsterket grunn | Systemdokumentasjon | Materialbeskrivelse.
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner | Systemdokumentasjon | Profiltegninger
72 Utendørs konstruksjoner
720 Utendørs konstruksjoner, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
721 Støttemurer og andre murer | Systemdokumentasjon | Metoder for beskyttelse mot værpåvirkning. | [8 empty] | x
722 Trapper og ramper i terreng | Systemdokumentasjon | Metoder for beskyttelse mot værpåvirkning. | [8 empty] | x
723 Frittstående skjermtak, leskur m.v. | Systemdokumentasjon | Metoder for beskyttelse mot værpåvirkning. | [8 empty] | x
724 Svømmebassenger m.v. | Systemdokumentasjon | Krav til vannrenhet og andre parametere |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x
Rutiner for kontroll av vannkvalitet
System- og flytskjemaer
Funksjonsbeskrivelse.
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for funksjonskontroll av vannrenseanlegg
Rutiner for periodisk ettersyn
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
725 Gjerder, porter og bomme | Systemdokumentasjon | Metoder for beskyttelse mot værpåvirkning. | [8 empty] | x
Rutiner for tilsyn, inspeksjon og vedlikehold
Tekniske data, med elektriske skjemaer
726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | Systemdokumentasjon | Dokumentasjon av levert utstyr | [8 empty] | x
727 Kummer for tekniske installasjoner | Systemdokumentasjon | Dokumentasjon av levert utstyr | [8 empty] | x
73 Utendørs røranlegg
730 Utendørs røranlegg, generelt |  |  |  | x |  |  |  |  | x
731 Utvendørs VA | Systemdokumentasjon | Plan- og profiltegninger og flytskjemaer |  |  | x
Rutiner og metoder for kontroll og rengjøring/staking
732 Utendørs varme | Systemdokumentasjon | Skjemategninger over det vannbårne varmeanlegget |  |  | x |  |  |  |  | x
Funksjonsbeskrivelse
Innreguleringsprotokoller
Rutiner for periodisk ettersyn og service
Rutiner for funksjonskontroll og temperaturregulering
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
733 Utendørs brannslokking | Systemdokumentasjon | Plantegninger som viser plassering av utstyretr. |  |  | x |  |  |  |  | x
Funksjonsbeskrivelse
Rutiner for funksjonskontroll
Ettersyn av installasjon for levert brannslokknings utstyr.
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
734 Utendørs gassinstallasjon. | Systemdokumentasjon | Dokumenteres under system 340 |  |  | x |  |  |  |  | x
735 Utendørs kjøling for idrettsbaner | Systemdokumentasjon | Beregninger kjølebehov |  |  | x |  |  |  | x | x
Skjemategninger som viser systemet
Funksjonsbeskrivelse
Innreguleringsprotokoller
Igangkjøringsprotokoller
Rutiner for periodisk ettersyn og service
Rutiner for funksjonskontroll og temperaturregulering
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg | Systemdokumentasjon | Dokumenteres under system 360 |  |  | x |  |  |  |  | x
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | Systemdokumentasjon | Plan- og profiltegninger og flytskjemaer. |  |  | x |  |  |  |  | x
738 Utendørs fontener og springvann | Systemdokumentasjon | Krav til vannrenhet og andre parametere |  |  | x |  |  |  |  | x
Rutiner for kontroll av vannkvalitet
System- og flytskjemaer vannrenseanlegg
Funksjonsbeskrivelse
Igangkjøringsprotokoll
Rutiner for funksjonskontroll av vannrenseanlegg
Rutiner for periodisk ettersyn
74 Utendørs elkraft
740 Utendørs elkraft, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
742 Utendørs høyspent forsyning | Systemdokumentasjon | Plan for termofotografering | [7 empty] | x | x
Rutiner for kontroll og vedlikehold
743 Utendørs lavspent forsyning | Systemdokumentasjon | Plan for termofotografering | [7 empty] | x | x
Rutiner for kontroll og vedlikehold
744 Utendørs lys | Systemdokumentasjon | Oversikt over armatur- og lyskildetyper | [7 empty] | x | x
Vedlikehold av lyskilder/armatur
Plan og rutiner for utskifting
Utskifting av forbruksdeler(lyskilder)
745 Utendørs elvarme | Systemdokumentasjon | Oversikt over varmeovner | [7 empty] | x | x
Betjeningsinstruksjon
Rutiner for kontroll og vedlikehold
746 Utendørs reservekraft | Systemdokumentasjon | Beregningsunderlag | [7 empty] | x | x
Tekniske data for elkraftaggregat
Betjeningsinstruksjon
Rutiner for tilsyn, inspeksjon og vedlikehold, brenselpåfylling
75 Utendørs tele og automatisering
750 Utendørs tele og automatisering, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
752 Utendørs integrert kommunikasjon | Systemdokumentasjon | Skjemaer og funksjonsbeskrivelse for alle systemer |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Rutniner for vedlikehold og funksjonsprøving
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
753 Utendørs telefoni og personsøkning | Systemdokumentasjon | Skjemaer og funksjonsbeskrivelse for alle systemer |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Rutniner for vedlikehold og funksjonsprøving
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
754 Utendørs alarm og signal | Systemdokumentasjon | Skjemaer og funksjonsbeskrivelse for alle systemer |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Rutniner for vedlikehold og funksjonsprøving
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
755 Utendørs lyd og bilde | Systemdokumentasjon | Skjemaer og funksjonsbeskrivelse for alle systemer |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Rutniner for vedlikehold og funksjonsprøving
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
756 Utendørs automatisering | Systemdokumentasjon | Skjemaer og funksjonsbeskrivelse for alle systemer |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Rutniner for vedlikehold og funksjonsprøving
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr
76 Veger og plasser
760 Veger og plasser, generelt | Systemdokumentasjon | Metoder og rutiner for overflatevedlikehold |  | x | [5 empty] | x
Strøing om vinteren
761 Veier | Systemdokumentasjon | Oppbygging Dokumentasjon av matriell. | [6 empty] | x |  | x
Metoder og rutiner for overflatevedlikehold
Strøing om vinteren
762 Plasser | Systemdokumentasjon | Oppbygging Dokumentasjon av matriell. | [6 empty] | x |  | x
Metoder og rutiner for overflatevedlikehold
Strøing om vinteren
763 Skilter | Systemdokumentasjon | Rutiner for vedlikehold og beskyttelse | [6 empty] | x |  | x
Rutiner og metoder for rengjøring
Utskifting av forbruksdeler(lyskilder)
Vedlikehold av lyskilder/armatur
| Typiske tilhørende komponenter | Oversikt over armatur- og lyskildetyper
764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere m.v. | Systemdokumentasjon | Metoder for beskyttelse mot værpåvirkning. | [6 empty] | x |  | x
77 Parker og hager
770 Parker og hager, generelt |  |  |  | x | [5 empty] | x
771 Gressarealer | Systemdokumentasjon | Dokumentasjon av leveranse | [8 empty] | x
Metode for pleie
772 Beplantning | Systemdokumentasjon | Dokumentasjon av leveranse | [8 empty] | x
Metode for pleie
773 Utstyr | Systemdokumentasjon | Rutiner for å ivareta sikkerhetskrav | [8 empty] | x
Rutiner for vedlikehold og beskyttelse
Rutiner og metoder for rengjøring
| Typiske tilhørende komponenter | Dokumentasjon av levert utstyr

## 8 Beskrivelse
Kolonne info | Beskrivelse.
Tegninger | Som bygget tegninger (pdf og dwg)
Bruker dokumentasjon | Drift og vedlikeholds info for brukere etter NS3456, se eksempler under
Drifts dokumentasjon | Drift og vedlikeholds info for driftsoperatører etter NS3456, se eksempler under
Prosjekt dokumentasjon | Prosjekt dokumenter som bygget (lagres på egen mappe) mappeinndeling etter NS3451
Funksjonsbeskrivelse | Beskrivelse av anlegget/systemet (kort beskrivelse på word) etter mal motatt ved oppstart FDV
Produktdatablader | Datablad levert utstyr i pdf (skal være på norsk eller skandinavisk språk) alle dokumenter skal lagre med brukervennlig navn eller TFM kode
Protokoller | Innregulering - samsvar - etc (VVS - Elkraft)
FDV Motatt | Dato for FDV motatt til FDV ansvarlig
FDV Ovelevert | Dato for FDV overlvert til Byggherre
FDV Kontrollert | Kontroll signatur FDV (ansvarlig pr bygningsdel)
Kommentarer | Egne kommentarer vedr FDV
Drift og vedlikeholds info for driftsoperatører etter NS3456 (eksempler)
Hovedinndeling | Bygnigsdel | Tiltak (eksempler)
2 Bygning | 23 Yttervegger | Maling
24 lnnervegger
| 25 Dekker | Gulvbelegg - polering
| 26 Yttertak | Måking
Sluk og nedløpssystemer - rensing
3 WS-installasjoner | 31 Sanitær | Pakninger - utskifting
Sluk og avløpsrnr - rensing
| 32 Varme | Varmesentral Reguleringsfunksjoner - kontroll
| 33 Brannslokking | Brannslokkingsapparater - kontroll Sprinkleranlegg - kontroll Brannslanger - kontroll
| 36 Ventilasjon | Filter - rengjøring Filter - utskifting Kanal - rengjøring
Reguleringsautomatikk - kontroll Brannventilasjon - kontroll
4 Elkraft | 44 Lys | Lyskilder/lysarmaturer - utskifting nødlys - kontroll
| 45 Elektrisk varme | Termostater - kontroll
5 Tele og automatisering | 53 Telefoni | Funksjonskontroll
| 54 Alarm og signal | Brannalarmsystem - kontroll lnnbruddsalarm - kontroll rømningsveier - kontroll
6 Andre installasjoner | 65 Avfall og støvsuging | Beholdermateriell - ettersyn Filter - utskifting
7 Utendørs | 77 Park og hage | Plen - klipping Veier - making
rømningsveier ute - kontroll
Drift og vedlikeholds info for brukere etter NS3456 (eksempler)
Bygningsdel | Type dokumentasjon
Informasjon om teknsike installasjoner | En kortfattet liste over:
- bygningens funksjoner og inndeling av lokaler etter bruk
- bygningens tekniske systemer
Nødinformasjon | Info vedr brannalarm og nødutganger
Legevakt | Tlf nr og adresse til legevakt
Energi | Veiledning for energioppfølging
Transport | Info om buss - tog - sykkel til bygget
Avfallshandtering | Rutiner for handtering.
Kildesortering | Rutiner for sortering og levering.
Vakt og sikring | Info om vaktmester og drift av bygget
Låsesystem | Rutiner for bruk
Brannslukkingsapparater | Rutiner for bruk

## 9 Tegninger
Tegninger som bygget | Beskrivelse | FDV System | ARK | RIB | RIV | RIE | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
9 Tegninger
Plantegninger | pdf og dwg underlag | x | x |  | x
Snitt- og fasadetegninger | pdf og dwg underlag | x | x
Detaljtegninger | pdf | x | x
Systemskjema | pdf og dwg underlag | x |  |  | x | x
Fagtegninger VVS | pdf og dwg underlag | x |  |  | x
Fagtegninger EL | pdf og dwg underlag | x |  |  |  | x
Fagtegninger Tele | pdf og dwg underlag | x |  |  |  | x
Tegningsliste | pdf | x | x | x | x | x

## 10 Brann dokumentasjon
Brann - dokumentasjon | Beskrivelse | FDV System | RIBr | RIV | RIE | FDV Motatt | FDV Ovelevert | FDV Godkjent | Kommentarer: Avkryssing er ment som eksempel og må tilpasses det enkelte prosjekt basert på beskrivende tekster
10 Branndokumentasjon
Brann- og rømningstegninger, orienteringsplan |  | x | x |  | x
Brannkonsept |  | x | x
Dokumentasjon av fravik |  | x | x
Branntekniske analyser |  | x | x
Nødprosedyrer / Avstegningsguide |  | x |  | x

## 11 Ansvarsmatrise
FAGOMRÅDE | FIRMA | ADRESSE | E-POST / TELEFON | AKTØR KODE | DV MOTTATT DATO / SIGN.
BYGG |  |  |  | 201
SANITÆR - VARME - SPRINKLER |  |  |  | 301
VENTILASJON |  |  |  | 302
ELEKTRO |  |  |  | 401
INNBRUDDS-, ADGANGSKON-TROLLANLEGG |  |  |  | 501
BRANNALARM-ANLEGG |  |  |  | 501
AUTOMASJON / SD-ANLEGG |  |  |  | 501
HEISANLEGG |  |  |  | 601